## Sheet
#EXPORTTYPE: | DATA ALL
#FILE: | BRF500.ngb-dt6
#FORMAT: | NETZSCH5
#FTYPE: | UNICODE
#IDENTITY: | BRF500
#MTYPE: | TG
#INSTRUMENT: | NETZSCH TG 209F3
#PROJECT: | 113397
#DATE/TIME: | 12-12-2025 23:47:18 (UTC+1)
#CORR. FILE: | Correction for method ISOTHERMAL 250C, 10% O2
#TEMPCAL: | TCALZERO.TCX
#LABORATORY: | 53
#OPERATOR: | cornelius
#REMARK: | Initial mass: 5,032
#SAMPLE: | BRF500
#SAMPLE MASS /mg: | 5.0324
#MATERIAL: | biochar
#TYPE OF CRUCIBLE: | Al2O3 85 µl, open
#SAMPLE CRUCIBLE MASS /mg: | 141.6604
#REFERENCE CRUCIBLE MASS /mg:
#M.RANGE /mg: | 2000
#CORR. CODE: | 20
#RANGE: | 45°C....250°C/0.0....20.0K/min
#SEGMENT: | S1-5/5
#SEG. 1: | 45°C/20.0(K/min)/105°C
#SEG. 2: | 105°C/00:30/105°C
#SEG. 3: | 105°C/5.0(K/min)/250°C
#SEG. 4: | 250°C/00:30/250°C
#SEG. 5: | 250°C/04:00/250°C
##Temp./°C | Time/min | Mass/% | Gas Flow(purge2)/(ml/min) | Gas Flow(protective)/(ml/min) | Segment | Corrected | Column1 | Column2 | Column3
42.055 | 0.5 | 100.0238 | 0 | 100 | 1
45.579 | 1 | 99.996 | 0 | 100 | 1
50.528 | 1.5 | 99.9364 | 0 | 100 | 1
56.471 | 2 | 99.9165 | 0 | 100 | 1
63.132 | 2.5 | 99.8649 | 0 | 100 | 1
70.2815 | 3 | 99.7706 | 0 | 100 | 2
76.392 | 3.5 | 99.7321 | 0 | 100 | 2
80.3639 | 4 | 99.6537 | 0 | 100 | 2
82.9909 | 4.5 | 99.5686 | 0 | 100 | 2
84.7571 | 5 | 99.4907 | 0 | 100 | 2
85.9525 | 5.5 | 99.4478 | 0 | 100 | 2
86.7702 | 6 | 99.4253 | 0 | 100 | 2
87.3364 | 6.5 | 99.3781 | 0 | 100 | 2
87.7327 | 7 | 99.3702 | 0 | 100 | 2
88.0103 | 7.5 | 99.3656 | 0 | 100 | 2
88.2071 | 8 | 99.3271 | 0 | 100 | 2
88.3381 | 8.5 | 99.3104 | 0 | 100 | 2
88.4451 | 9 | 99.3324 | 0 | 100 | 2
88.511 | 9.5 | 99.3245 | 0 | 100 | 2
88.5665 | 10 | 99.3112 | 0 | 100 | 2
88.601 | 10.5 | 99.3202 | 0 | 100 | 2
88.6207 | 11 | 99.3313 | 0 | 100 | 2
88.6305 | 11.5 | 99.2985 | 0 | 100 | 2
88.6406 | 12 | 99.3045 | 0 | 100 | 2
88.6492 | 12.5 | 99.3049 | 0 | 100 | 2
88.6534 | 13 | 99.3191 | 0 | 100 | 2
88.6643 | 13.5 | 99.344 | 0 | 100 | 2
88.6625 | 14 | 99.3785 | 0 | 100 | 2
88.6653 | 14.5 | 99.3542 | 0 | 100 | 2
88.6698 | 15 | 99.3165 | 0 | 100 | 2
88.6655 | 15.5 | 99.3312 | 0 | 100 | 2
88.6534 | 16 | 99.3491 | 0 | 100 | 2
88.6474 | 16.5 | 99.3288 | 0 | 100 | 2
88.647 | 17 | 99.3902 | 0 | 100 | 2
88.642 | 17.5 | 99.3108 | 0 | 100 | 2
88.6331 | 18 | 99.3469 | 0 | 100 | 2
88.6365 | 18.5 | 99.3414 | 0 | 100 | 2
88.6403 | 19 | 99.3483 | 0 | 100 | 2
88.6453 | 19.5 | 99.3701 | 0 | 100 | 2
88.6469 | 20 | 99.3535 | 0 | 100 | 2
88.6476 | 20.5 | 99.3792 | 0 | 100 | 2
88.6317 | 21 | 99.3387 | 0 | 100 | 2
88.6206 | 21.5 | 99.3698 | 0 | 100 | 2
88.6089 | 22 | 99.4109 | 0 | 100 | 2
88.6133 | 22.5 | 99.3485 | 0 | 100 | 2
88.6136 | 23 | 99.3683 | 0 | 100 | 2
88.6195 | 23.5 | 99.3558 | 0 | 100 | 2
88.6224 | 24 | 99.3679 | 0 | 100 | 2
88.619 | 24.5 | 99.3908 | 0 | 100 | 2
88.6176 | 25 | 99.3778 | 0 | 100 | 2
88.6164 | 25.5 | 99.3878 | 0 | 100 | 2
88.6136 | 26 | 99.3841 | 0 | 100 | 2
88.6089 | 26.5 | 99.3877 | 0 | 100 | 2
88.6029 | 27 | 99.4171 | 0 | 100 | 2
88.6041 | 27.5 | 99.3823 | 0 | 100 | 2
88.6165 | 28 | 99.374 | 0 | 100 | 2
88.6234 | 28.5 | 99.4286 | 0 | 100 | 2
88.6189 | 29 | 99.3967 | 0 | 100 | 2
88.6177 | 29.5 | 99.3909 | 0 | 100 | 2
88.6097 | 30 | 99.3991 | 0 | 100 | 2
88.6035 | 30.5 | 99.4163 | 0 | 100 | 2
88.5997 | 31 | 99.4528 | 0 | 100 | 2
88.5992 | 31.5 | 99.4025 | 0 | 100 | 2
88.5993 | 32 | 99.3705 | 0 | 100 | 2
88.5996 | 32.5 | 99.3816 | 0 | 100 | 2
88.5992 | 33 | 99.399 | 0 | 100 | 3
89.9758 | 33.5 | 99.373 | 0 | 100 | 3
93.7512 | 34 | 99.3881 | 0 | 100 | 3
98.5148 | 34.5 | 99.37 | 0 | 100 | 3
103.5922 | 35 | 99.3791 | 0 | 100 | 3
108.6007 | 35.5 | 99.3856 | 0 | 100 | 3
113.2895 | 36 | 99.3267 | 0 | 100 | 3
117.5361 | 36.5 | 99.3216 | 0 | 100 | 3
121.3702 | 37 | 99.2708 | 0 | 100 | 3
124.8573 | 37.5 | 99.2498 | 0 | 100 | 3
128.0446 | 38 | 99.163 | 0 | 100 | 3
130.9791 | 38.5 | 99.1545 | 0 | 100 | 3
133.7255 | 39 | 99.0957 | 0 | 100 | 3
136.3804 | 39.5 | 99.0508 | 0 | 100 | 3
138.9716 | 40 | 99.0094 | 0 | 100 | 3
141.476 | 40.5 | 98.9803 | 0 | 100 | 3
143.9698 | 41 | 98.9206 | 0 | 100 | 3
146.4871 | 41.5 | 98.9553 | 0 | 100 | 3
148.9659 | 42 | 98.8577 | 0 | 100 | 3
151.46 | 42.5 | 98.862 | 0 | 100 | 3
153.985 | 43 | 98.8335 | 0 | 100 | 3
156.4758 | 43.5 | 98.8323 | 0 | 100 | 3
158.9887 | 44 | 98.8016 | 0 | 100 | 3
161.5192 | 44.5 | 98.7832 | 0 | 100 | 3
164.0129 | 45 | 98.7703 | 0 | 100 | 3
166.5282 | 45.5 | 98.7445 | 0 | 100 | 3
169.0234 | 46 | 98.6895 | 0 | 100 | 3
171.5219 | 46.5 | 98.6923 | 0 | 100 | 3
174.0069 | 47 | 98.6922 | 0 | 100 | 3
176.5063 | 47.5 | 98.6758 | 0 | 100 | 3
179.0147 | 48 | 98.6439 | 0 | 100 | 3
181.5216 | 48.5 | 98.6159 | 0 | 100 | 3
184.0283 | 49 | 98.5592 | 0 | 100 | 3
186.527 | 49.5 | 98.5195 | 0 | 100 | 3
189.0296 | 50 | 98.5307 | 0 | 100 | 3
191.5308 | 50.5 | 98.5253 | 0 | 100 | 3
194.0305 | 51 | 98.4895 | 0 | 100 | 3
196.5345 | 51.5 | 98.4844 | 0 | 100 | 3
199.0406 | 52 | 98.4507 | 0 | 100 | 3
201.5504 | 52.5 | 98.475 | 0 | 100 | 3
204.0562 | 53 | 98.409 | 0 | 100 | 3
206.5576 | 53.5 | 98.39 | 0 | 100 | 3
209.0489 | 54 | 98.3574 | 0 | 100 | 3
211.5519 | 54.5 | 98.3456 | 0 | 100 | 3
214.0593 | 55 | 98.3387 | 0 | 100 | 3
216.5632 | 55.5 | 98.3236 | 0 | 100 | 3
219.0589 | 56 | 98.2933 | 0 | 100 | 3
221.5596 | 56.5 | 98.2734 | 0 | 100 | 3
224.0634 | 57 | 98.251 | 0 | 100 | 3
226.5625 | 57.5 | 98.2196 | 0 | 100 | 3
229.0666 | 58 | 98.2332 | 0 | 100 | 3
231.5754 | 58.5 | 98.174 | 0 | 100 | 3
234.0781 | 59 | 98.1489 | 0 | 100 | 3
236.5782 | 59.5 | 98.1254 | 0 | 100 | 3
239.0824 | 60 | 98.1032 | 0 | 100 | 3
241.5892 | 60.5 | 98.0696 | 0 | 100 | 3
244.0873 | 61 | 98.0428 | 0 | 100 | 3
246.5975 | 61.5 | 98.0265 | 0 | 100 | 3
249.0973 | 62 | 97.9911 | 0 | 100 | 4
250.8265 | 62.5 | 97.9342 | 0 | 100 | 4
251.3268 | 63 | 97.9696 | 0 | 100 | 4
251.2859 | 63.5 | 97.9369 | 0 | 100 | 4
251.0513 | 64 | 97.9272 | 0 | 100 | 4
250.7742 | 64.5 | 97.9338 | 0 | 100 | 4
250.5165 | 65 | 97.8964 | 0 | 100 | 4
250.3108 | 65.5 | 97.9312 | 3.4394e-304 | 100 | 4
250.1521 | 66 | 97.897 | 1.8029e-298 | 100 | 4
250.0356 | 66.5 | 97.924 | 9.4501e-293 | 100 | 4
249.9608 | 67 | 97.8807 | 4.9535e-287 | 100 | 4
249.9176 | 67.5 | 97.9113 | 2.5965e-281 | 100 | 4
249.889 | 68 | 97.8854 | 1.361e-275 | 100 | 4
249.8778 | 68.5 | 97.8812 | 7.1341e-270 | 100 | 4
249.8669 | 69 | 97.8755 | 3.7395e-264 | 100 | 4
249.8752 | 69.5 | 97.9002 | 1.9601e-258 | 100 | 4
249.8792 | 70 | 97.8645 | 1.0275e-252 | 100 | 4
249.8879 | 70.5 | 97.9166 | 5.3857e-247 | 100 | 4
249.8911 | 71 | 97.8432 | 2.823e-241 | 100 | 4
249.9079 | 71.5 | 97.8553 | 1.4798e-235 | 100 | 4
249.9123 | 72 | 97.8587 | 7.7565e-230 | 100 | 4
249.919 | 72.5 | 97.8451 | 4.0658e-224 | 100 | 4
249.929 | 73 | 97.8498 | 2.1312e-218 | 100 | 4
249.9372 | 73.5 | 97.8321 | 1.1171e-212 | 100 | 4
249.9471 | 74 | 97.8189 | 5.8556e-207 | 100 | 4
249.961 | 74.5 | 97.8396 | 3.0693e-201 | 100 | 4
249.96 | 75 | 97.8636 | 1.6089e-195 | 100 | 4
249.9629 | 75.5 | 97.872 | 8.4332e-190 | 100 | 4
249.9611 | 76 | 97.8009 | 4.4205e-184 | 100 | 4
249.9701 | 76.5 | 97.8686 | 2.3171e-178 | 100 | 4
249.9671 | 77 | 97.8595 | 1.2146e-172 | 100 | 4
249.971 | 77.5 | 97.8189 | 6.3664e-167 | 100 | 4
249.9751 | 78 | 97.8457 | 3.3371e-161 | 100 | 4
249.9741 | 78.5 | 97.838 | 1.7492e-155 | 100 | 4
249.9739 | 79 | 97.7862 | 9.169e-150 | 100 | 4
249.9839 | 79.5 | 97.8839 | 4.8062e-144 | 100 | 4
249.983 | 80 | 97.8718 | 2.5193e-138 | 100 | 4
249.985 | 80.5 | 97.8419 | 1.3205e-132 | 100 | 4
249.9828 | 81 | 97.814 | 6.9219e-127 | 100 | 4
249.9881 | 81.5 | 97.838 | 3.6283e-121 | 100 | 4
249.9789 | 82 | 97.841 | 1.9018e-115 | 100 | 4
249.9791 | 82.5 | 97.8354 | 9.969e-110 | 100 | 4
249.987 | 83 | 97.8362 | 5.2255e-104 | 100 | 4
249.987 | 83.5 | 97.8573 | 2.7391e-98 | 100 | 4
249.9911 | 84 | 97.8154 | 1.4357e-92 | 100 | 4
249.986 | 84.5 | 97.8263 | 7.5258e-87 | 100 | 4
249.9942 | 85 | 97.8229 | 3.9448e-81 | 100 | 4
249.995 | 85.5 | 97.8698 | 2.0678e-75 | 100 | 4
249.996 | 86 | 97.8499 | 1.0839e-69 | 100 | 4
249.9981 | 86.5 | 97.8657 | 5.6814e-64 | 100 | 4
249.9961 | 87 | 97.8548 | 2.978e-58 | 100 | 4
249.997 | 87.5 | 97.8976 | 1.561e-52 | 100 | 4
249.9958 | 88 | 97.8647 | 8.1824e-47 | 100 | 4
249.989 | 88.5 | 97.8452 | 4.289e-41 | 100 | 4 |  |  |  |  | 100.456
249.9971 | 89 | 97.8852 | 2.2482e-35 | 100 | 4
249.995 | 89.5 | 97.8734 | 1.1784e-29 | 100 | 4
249.9942 | 90 | 97.8446 | 6.1771e-24 | 100 | 4
249.9912 | 90.5 | 97.8399 | 3.2379e-18 | 100 | 4
249.9921 | 91 | 97.8558 | 1.6972e-12 | 100 | 4
250.0001 | 91.5 | 97.8853 | 8.8963e-07 | 100 | 4
250.0021 | 92 | 97.8273 | 0.46928 | 99.5307 | 5 | 100
250.1215 | 92.5 | 97.9212 | 10 | 90 | 5 | 100.0939
250.2674 | 93 | 98.0383 | 10 | 90 | 5 | 100.211
250.2668 | 93.5 | 98.1113 | 10 | 90 | 5 | 100.284
250.2045 | 94 | 98.2135 | 10 | 90 | 5 | 100.3863
250.1271 | 94.5 | 98.1945 | 10 | 90 | 5 | 100.3672
250.0654 | 95 | 98.2708 | 10 | 90 | 5 | 100.4436
250.0168 | 95.5 | 98.2631 | 10 | 90 | 5 | 100.4358
249.9918 | 96 | 98.234 | 10 | 90 | 5 | 100.4067
249.9741 | 96.5 | 98.2542 | 10 | 90 | 5 | 100.427
249.9651 | 97 | 98.2603 | 10 | 90 | 5 | 100.433
249.9551 | 97.5 | 98.2255 | 10 | 90 | 5 | 100.3982
249.9552 | 98 | 98.2531 | 10 | 90 | 5 | 100.4258
249.9629 | 98.5 | 98.2833 | 10 | 90 | 5 | 100.456 |  | 0 | =
249.9671 | 99 | 98.2453 | 10 | 90 | 5 | 100.418 |  | 0.03798
249.9749 | 99.5 | 98.2514 | 10 | 90 | 5 | 100.4241 |  | 0.03188
249.9761 | 100 | 98.2393 | 10 | 90 | 5 | 100.412 |  | 0.04396
249.975 | 100.5 | 98.203 | 10 | 90 | 5 | 100.3757 |  | 0.08026
249.9769 | 101 | 98.2058 | 10 | 90 | 5 | 100.3785 |  | 0.07751
249.98 | 101.5 | 98.2434 | 10 | 90 | 5 | 100.4161 |  | 0.03991
249.983 | 102 | 98.2476 | 10 | 90 | 5 | 100.4203 |  | 0.03569
249.9921 | 102.5 | 98.1811 | 10 | 90 | 5 | 100.3539 |  | 0.10214
249.9918 | 103 | 98.1911 | 10 | 90 | 5 | 100.3638 |  | 0.09222
249.9889 | 103.5 | 98.2361 | 10 | 90 | 5 | 100.4088 |  | 0.04718
249.9951 | 104 | 98.2095 | 10 | 90 | 5 | 100.3823 |  | 0.07374
249.9981 | 104.5 | 98.2485 | 10 | 90 | 5 | 100.4213 |  | 0.03474
249.9969 | 105 | 98.1935 | 10 | 90 | 5 | 100.3662 |  | 0.08979
250.0014 | 105.5 | 98.19 | 10 | 90 | 5 | 100.3628 |  | 0.09324
250.0051 | 106 | 98.1595 | 10 | 90 | 5 | 100.3322 |  | 0.12381
250.007 | 106.5 | 98.1479 | 10 | 90 | 5 | 100.3207 |  | 0.13532
250.0119 | 107 | 98.1459 | 10 | 90 | 5 | 100.3186 |  | 0.13737
250.0089 | 107.5 | 98.1356 | 10 | 90 | 5 | 100.3083 |  | 0.14769
250.003 | 108 | 98.1546 | 10 | 90 | 5 | 100.3273 |  | 0.12872
249.9961 | 108.5 | 98.1005 | 10 | 90 | 5 | 100.2732 |  | 0.18276
249.9981 | 109 | 98.1073 | 10 | 90 | 5 | 100.28 |  | 0.17596
250.0002 | 109.5 | 98.1241 | 10 | 90 | 5 | 100.2968 |  | 0.15917
250.001 | 110 | 98.0833 | 10 | 90 | 5 | 100.256 |  | 0.19999
250.0029 | 110.5 | 98.1256 | 10 | 90 | 5 | 100.2983 |  | 0.1577
250.0009 | 111 | 98.0944 | 10 | 90 | 5 | 100.2671 |  | 0.18891
250.0021 | 111.5 | 98.0796 | 10 | 90 | 5 | 100.2523 |  | 0.20369
250.0011 | 112 | 98.0996 | 10 | 90 | 5 | 100.2723 |  | 0.18368
249.9959 | 112.5 | 98.0596 | 10 | 90 | 5 | 100.2323 |  | 0.22371
249.987 | 113 | 98.0175 | 10 | 90 | 5 | 100.1903 |  | 0.26575
249.99 | 113.5 | 98.0657 | 10 | 90 | 5 | 100.2384 |  | 0.21757
249.9981 | 114 | 98.0258 | 10 | 90 | 5 | 100.1986 |  | 0.25743
250 | 114.5 | 98.0363 | 10 | 90 | 5 | 100.2091 |  | 0.24693
250.0029 | 115 | 98.0326 | 10 | 90 | 5 | 100.2054 |  | 0.25063
250.0049 | 115.5 | 97.997 | 10 | 90 | 5 | 100.1697 |  | 0.28631
249.9987 | 116 | 97.977 | 10 | 90 | 5 | 100.1497 |  | 0.30631
250 | 116.5 | 98.0233 | 10 | 90 | 5 | 100.196 |  | 0.25997
249.9978 | 117 | 97.9893 | 10 | 90 | 5 | 100.1621 |  | 0.29393
249.9979 | 117.5 | 97.9871 | 10 | 90 | 5 | 100.1599 |  | 0.29615
249.9981 | 118 | 97.9764 | 10 | 90 | 5 | 100.1491 |  | 0.3069
250.004 | 118.5 | 97.9532 | 10 | 90 | 5 | 100.1259 |  | 0.33007
250.0041 | 119 | 97.9541 | 10 | 90 | 5 | 100.1268 |  | 0.32916
250.006 | 119.5 | 97.937 | 10 | 90 | 5 | 100.1097 |  | 0.34628
250.0079 | 120 | 97.9506 | 10 | 90 | 5 | 100.1233 |  | 0.33268
250.0068 | 120.5 | 97.9244 | 10 | 90 | 5 | 100.0971 |  | 0.35888
249.9959 | 121 | 97.9318 | 10 | 90 | 5 | 100.1046 |  | 0.35143
249.9922 | 121.5 | 97.8954 | 10 | 90 | 5 | 100.0681 |  | 0.38786
249.9928 | 122 | 97.9205 | 10 | 90 | 5 | 100.0932 |  | 0.36275
249.9909 | 122.5 | 97.9115 | 10 | 90 | 5 | 100.0842 |  | 0.37182
250.0001 | 123 | 97.8887 | 10 | 90 | 5 | 100.0614 |  | 0.39461
250.002 | 123.5 | 97.8588 | 10 | 90 | 5 | 100.0315 |  | 0.42447
250.0011 | 124 | 97.8577 | 10 | 90 | 5 | 100.0304 |  | 0.42557
250.0009 | 124.5 | 97.858 | 10 | 90 | 5 | 100.0308 |  | 0.42524
249.9969 | 125 | 97.8474 | 10 | 90 | 5 | 100.0202 |  | 0.43585
249.9961 | 125.5 | 97.7966 | 10 | 90 | 5 | 99.9693 |  | 0.48667
250.0021 | 126 | 97.8418 | 10 | 90 | 5 | 100.0146 |  | 0.44143
249.9989 | 126.5 | 97.8683 | 10 | 90 | 5 | 100.041 |  | 0.41498
249.9952 | 127 | 97.7827 | 10 | 90 | 5 | 99.9554 |  | 0.50055
250.009 | 127.5 | 97.8103 | 10 | 90 | 5 | 99.9831 |  | 0.47293
250.0008 | 128 | 97.7714 | 10 | 90 | 5 | 99.9441 |  | 0.51191
250.002 | 128.5 | 97.8302 | 10 | 90 | 5 | 100.0029 |  | 0.45308
250.0051 | 129 | 97.7732 | 10 | 90 | 5 | 99.9459 |  | 0.51008
250.0038 | 129.5 | 97.7678 | 10 | 90 | 5 | 99.9405 |  | 0.51546
249.9979 | 130 | 97.7549 | 10 | 90 | 5 | 99.9276 |  | 0.52842
249.9999 | 130.5 | 97.7331 | 10 | 90 | 5 | 99.9058 |  | 0.55018
249.999 | 131 | 97.7232 | 10 | 90 | 5 | 99.8959 |  | 0.56005
249.9942 | 131.5 | 97.6994 | 10 | 90 | 5 | 99.8721 |  | 0.58388
249.9958 | 132 | 97.7044 | 10 | 90 | 5 | 99.8771 |  | 0.5789
250.0049 | 132.5 | 97.7867 | 10 | 90 | 5 | 99.9594 |  | 0.49656
250 | 133 | 97.6779 | 10 | 90 | 5 | 99.8506 |  | 0.60541
250.0032 | 133.5 | 97.6992 | 10 | 90 | 5 | 99.8719 |  | 0.5841
250.006 | 134 | 97.7124 | 10 | 90 | 5 | 99.8851 |  | 0.57089
250.0071 | 134.5 | 97.6853 | 10 | 90 | 5 | 99.858 |  | 0.59797
250.005 | 135 | 97.6865 | 10 | 90 | 5 | 99.8593 |  | 0.59674
250.0021 | 135.5 | 97.6582 | 10 | 90 | 5 | 99.8309 |  | 0.62506
250.002 | 136 | 97.6371 | 10 | 90 | 5 | 99.8099 |  | 0.64613
250.006 | 136.5 | 97.6378 | 10 | 90 | 5 | 99.8105 |  | 0.6455
250.0009 | 137 | 97.6363 | 10 | 90 | 5 | 99.809 |  | 0.647
250.0009 | 137.5 | 97.642 | 10 | 90 | 5 | 99.8148 |  | 0.64125
249.999 | 138 | 97.5941 | 10 | 90 | 5 | 99.7668 |  | 0.68919
250.0019 | 138.5 | 97.6034 | 10 | 90 | 5 | 99.7761 |  | 0.67989
250.0019 | 139 | 97.5639 | 10 | 90 | 5 | 99.7367 |  | 0.71933
250.0041 | 139.5 | 97.5558 | 10 | 90 | 5 | 99.7286 |  | 0.72744
250.0029 | 140 | 97.5768 | 10 | 90 | 5 | 99.7495 |  | 0.7065
250.0019 | 140.5 | 97.5921 | 10 | 90 | 5 | 99.7648 |  | 0.6912
250.0049 | 141 | 97.5368 | 10 | 90 | 5 | 99.7095 |  | 0.74646
250.0051 | 141.5 | 97.5594 | 10 | 90 | 5 | 99.7321 |  | 0.72387
250.008 | 142 | 97.5629 | 10 | 90 | 5 | 99.7356 |  | 0.72036
250.0038 | 142.5 | 97.513 | 10 | 90 | 5 | 99.6858 |  | 0.77024
249.9976 | 143 | 97.4952 | 10 | 90 | 5 | 99.668 |  | 0.78803
250.0001 | 143.5 | 97.4981 | 10 | 90 | 5 | 99.6708 |  | 0.78519
249.9972 | 144 | 97.5233 | 10 | 90 | 5 | 99.696 |  | 0.75998
250.004 | 144.5 | 97.5202 | 10 | 90 | 5 | 99.6929 |  | 0.76307
250.004 | 145 | 97.5031 | 10 | 90 | 5 | 99.6758 |  | 0.78021
250.0081 | 145.5 | 97.4648 | 10 | 90 | 5 | 99.6376 |  | 0.81845
250.003 | 146 | 97.5008 | 10 | 90 | 5 | 99.6735 |  | 0.78249
250.0039 | 146.5 | 97.4778 | 10 | 90 | 5 | 99.6505 |  | 0.80552
250.005 | 147 | 97.4535 | 10 | 90 | 5 | 99.6262 |  | 0.82982
250.0089 | 147.5 | 97.4587 | 10 | 90 | 5 | 99.6315 |  | 0.82454
250.0001 | 148 | 97.4506 | 10 | 90 | 5 | 99.6233 |  | 0.8327
250.0041 | 148.5 | 97.4429 | 10 | 90 | 5 | 99.6156 |  | 0.84038
250.0019 | 149 | 97.4214 | 10 | 90 | 5 | 99.5942 |  | 0.86184
250.0019 | 149.5 | 97.4421 | 10 | 90 | 5 | 99.6148 |  | 0.84121
250.004 | 150 | 97.4064 | 10 | 90 | 5 | 99.5791 |  | 0.87687
250.0049 | 150.5 | 97.4305 | 10 | 90 | 5 | 99.6033 |  | 0.85275
250.0081 | 151 | 97.3913 | 10 | 90 | 5 | 99.564 |  | 0.89195
250.005 | 151.5 | 97.3954 | 10 | 90 | 5 | 99.5681 |  | 0.8879
250.0019 | 152 | 97.3858 | 10 | 90 | 5 | 99.5585 |  | 0.8975
249.9998 | 152.5 | 97.3882 | 10 | 90 | 5 | 99.561 |  | 0.89504
249.9992 | 153 | 97.3632 | 10 | 90 | 5 | 99.5359 |  | 0.92009
250 | 153.5 | 97.3126 | 10 | 90 | 5 | 99.4854 |  | 0.97063
250.0059 | 154 | 97.3538 | 10 | 90 | 5 | 99.5265 |  | 0.92952
250.005 | 154.5 | 97.298 | 10 | 90 | 5 | 99.4707 |  | 0.98531
250.006 | 155 | 97.3577 | 10 | 90 | 5 | 99.5305 |  | 0.92554
250.008 | 155.5 | 97.2977 | 10 | 90 | 5 | 99.4704 |  | 0.98561
250.0079 | 156 | 97.2869 | 10 | 90 | 5 | 99.4596 |  | 0.9964
250.0029 | 156.5 | 97.2874 | 10 | 90 | 5 | 99.4601 |  | 0.99585
250.0069 | 157 | 97.2637 | 10 | 90 | 5 | 99.4364 |  | 1.0196
250.0078 | 157.5 | 97.2643 | 10 | 90 | 5 | 99.437 |  | 1.019
250.0051 | 158 | 97.2472 | 10 | 90 | 5 | 99.4199 |  | 1.0361
249.999 | 158.5 | 97.2624 | 10 | 90 | 5 | 99.4351 |  | 1.0209
249.9992 | 159 | 97.2276 | 10 | 90 | 5 | 99.4004 |  | 1.0556
250.0039 | 159.5 | 97.2674 | 10 | 90 | 5 | 99.4401 |  | 1.0159
250.005 | 160 | 97.2282 | 10 | 90 | 5 | 99.4009 |  | 1.0551
250.003 | 160.5 | 97.2024 | 10 | 90 | 5 | 99.3751 |  | 1.0809
250.0031 | 161 | 97.2171 | 10 | 90 | 5 | 99.3898 |  | 1.0662
249.9989 | 161.5 | 97.1858 | 10 | 90 | 5 | 99.3585 |  | 1.0975
250.011 | 162 | 97.1847 | 10 | 90 | 5 | 99.3574 |  | 1.0986
250.006 | 162.5 | 97.1535 | 10 | 90 | 5 | 99.3263 |  | 1.1297
250.002 | 163 | 97.1328 | 10 | 90 | 5 | 99.3055 |  | 1.1505
250.0011 | 163.5 | 97.1437 | 10 | 90 | 5 | 99.3165 |  | 1.1395
250.0081 | 164 | 97.1419 | 10 | 90 | 5 | 99.3146 |  | 1.1414
250.0071 | 164.5 | 97.1188 | 10 | 90 | 5 | 99.2915 |  | 1.1645
250.0017 | 165 | 97.1155 | 10 | 90 | 5 | 99.2882 |  | 1.1678
250.0031 | 165.5 | 97.1243 | 10 | 90 | 5 | 99.297 |  | 1.159
250.008 | 166 | 97.1236 | 10 | 90 | 5 | 99.2964 |  | 1.1596
249.9981 | 166.5 | 97.0814 | 10 | 90 | 5 | 99.2541 |  | 1.2019
250.0069 | 167 | 97.0851 | 10 | 90 | 5 | 99.2578 |  | 1.1982
250.0039 | 167.5 | 97.0429 | 10 | 90 | 5 | 99.2156 |  | 1.2404
250.004 | 168 | 97.0647 | 10 | 90 | 5 | 99.2374 |  | 1.2186
250.015 | 168.5 | 97.083 | 10 | 90 | 5 | 99.2558 |  | 1.2002
250.009 | 169 | 97.0417 | 10 | 90 | 5 | 99.2144 |  | 1.2416
250.002 | 169.5 | 97.0313 | 10 | 90 | 5 | 99.204 |  | 1.252
250.0018 | 170 | 97.0472 | 10 | 90 | 5 | 99.2199 |  | 1.2361
250.0018 | 170.5 | 97.0028 | 10 | 90 | 5 | 99.1756 |  | 1.2804
250.0031 | 171 | 96.9841 | 10 | 90 | 5 | 99.1568 |  | 1.2992
250.0091 | 171.5 | 97.0096 | 10 | 90 | 5 | 99.1824 |  | 1.2736
250.0009 | 172 | 96.9963 | 10 | 90 | 5 | 99.169 |  | 1.287
250.005 | 172.5 | 96.971 | 10 | 90 | 5 | 99.1437 |  | 1.3123
250.0021 | 173 | 96.9594 | 10 | 90 | 5 | 99.1321 |  | 1.3239
250.0111 | 173.5 | 96.9718 | 10 | 90 | 5 | 99.1445 |  | 1.3115
250.0072 | 174 | 96.9743 | 10 | 90 | 5 | 99.147 |  | 1.309
250.0059 | 174.5 | 96.9212 | 10 | 90 | 5 | 99.0939 |  | 1.3621
250.0051 | 175 | 97.0066 | 10 | 90 | 5 | 99.1794 |  | 1.2766
250.007 | 175.5 | 96.9396 | 10 | 90 | 5 | 99.1123 |  | 1.3437
249.9998 | 176 | 96.923 | 10 | 90 | 5 | 99.0957 |  | 1.3603
249.9982 | 176.5 | 96.9273 | 10 | 90 | 5 | 99.1001 |  | 1.3559
250.0039 | 177 | 96.8913 | 10 | 90 | 5 | 99.064 |  | 1.392
250.003 | 177.5 | 96.8787 | 10 | 90 | 5 | 99.0514 |  | 1.4046
250.0009 | 178 | 96.9036 | 10 | 90 | 5 | 99.0764 |  | 1.3796
250.0022 | 178.5 | 96.8993 | 10 | 90 | 5 | 99.072 |  | 1.384
250.0031 | 179 | 96.8969 | 10 | 90 | 5 | 99.0696 |  | 1.3864
250.0059 | 179.5 | 96.8288 | 10 | 90 | 5 | 99.0015 |  | 1.4545
250.0029 | 180 | 96.8517 | 10 | 90 | 5 | 99.0244 |  | 1.4316
250.0019 | 180.5 | 96.8214 | 10 | 90 | 5 | 98.9941 |  | 1.4619
250.0072 | 181 | 96.8052 | 10 | 90 | 5 | 98.978 |  | 1.478
250.004 | 181.5 | 96.7747 | 10 | 90 | 5 | 98.9474 |  | 1.5086
250.0082 | 182 | 96.8287 | 10 | 90 | 5 | 99.0014 |  | 1.4546
250.0098 | 182.5 | 96.7875 | 10 | 90 | 5 | 98.9602 |  | 1.4958
250.007 | 183 | 96.787 | 10 | 90 | 5 | 98.9597 |  | 1.4963
250.0091 | 183.5 | 96.7968 | 10 | 90 | 5 | 98.9695 |  | 1.4865
250.009 | 184 | 96.7419 | 10 | 90 | 5 | 98.9146 |  | 1.5414
250.0048 | 184.5 | 96.7591 | 10 | 90 | 5 | 98.9318 |  | 1.5242
250.004 | 185 | 96.7709 | 10 | 90 | 5 | 98.9437 |  | 1.5123
249.9969 | 185.5 | 96.7154 | 10 | 90 | 5 | 98.8881 |  | 1.5679
250.0011 | 186 | 96.7449 | 10 | 90 | 5 | 98.9176 |  | 1.5384
250.0051 | 186.5 | 96.7239 | 10 | 90 | 5 | 98.8966 |  | 1.5594
250.0059 | 187 | 96.7094 | 10 | 90 | 5 | 98.8821 |  | 1.5739
250.0037 | 187.5 | 96.6946 | 10 | 90 | 5 | 98.8673 |  | 1.5887
250.007 | 188 | 96.6877 | 10 | 90 | 5 | 98.8605 |  | 1.5955
250.0028 | 188.5 | 96.7226 | 10 | 90 | 5 | 98.8954 |  | 1.5606
250.0002 | 189 | 96.6762 | 10 | 90 | 5 | 98.8489 |  | 1.6071
250.0029 | 189.5 | 96.6854 | 10 | 90 | 5 | 98.8581 |  | 1.5979
250.005 | 190 | 96.6507 | 10 | 90 | 5 | 98.8234 |  | 1.6326
250.0088 | 190.5 | 96.6625 | 10 | 90 | 5 | 98.8353 |  | 1.6207
250.0132 | 191 | 96.6212 | 10 | 90 | 5 | 98.7939 |  | 1.6621
250.0009 | 191.5 | 96.613 | 10 | 90 | 5 | 98.7858 |  | 1.6702
250.0031 | 192 | 96.6049 | 10 | 90 | 5 | 98.7776 |  | 1.6784
250.0022 | 192.5 | 96.6152 | 10 | 90 | 5 | 98.788 |  | 1.668
250.007 | 193 | 96.5941 | 10 | 90 | 5 | 98.7669 |  | 1.6891
250.01 | 193.5 | 96.5952 | 10 | 90 | 5 | 98.7679 |  | 1.6881
250.0112 | 194 | 96.5598 | 10 | 90 | 5 | 98.7325 |  | 1.7235
250.011 | 194.5 | 96.5691 | 10 | 90 | 5 | 98.7418 |  | 1.7142
250.006 | 195 | 96.5444 | 10 | 90 | 5 | 98.7171 |  | 1.7389
250.0048 | 195.5 | 96.5087 | 10 | 90 | 5 | 98.6814 |  | 1.7746
250.002 | 196 | 96.5736 | 10 | 90 | 5 | 98.7463 |  | 1.7097
250.0042 | 196.5 | 96.4778 | 10 | 90 | 5 | 98.6505 |  | 1.8055
250.0011 | 197 | 96.5022 | 10 | 90 | 5 | 98.6749 |  | 1.7811
249.9971 | 197.5 | 96.4576 | 10 | 90 | 5 | 98.6304 |  | 1.8256
250.004 | 198 | 96.485 | 10 | 90 | 5 | 98.6578 |  | 1.7982
250.0068 | 198.5 | 96.4787 | 10 | 90 | 5 | 98.6515 |  | 1.8045
250.0098 | 199 | 96.4826 | 10 | 90 | 5 | 98.6553 |  | 1.8007
250.0099 | 199.5 | 96.4538 | 10 | 90 | 5 | 98.6265 |  | 1.8295
250.0109 | 200 | 96.4865 | 10 | 90 | 5 | 98.6592 |  | 1.7968
250.0111 | 200.5 | 96.4351 | 10 | 90 | 5 | 98.6078 |  | 1.8482
250.009 | 201 | 96.4123 | 10 | 90 | 5 | 98.585 |  | 1.871
250.0089 | 201.5 | 96.4409 | 10 | 90 | 5 | 98.6136 |  | 1.8424
250.007 | 202 | 96.429 | 10 | 90 | 5 | 98.6017 |  | 1.8543
250.0102 | 202.5 | 96.3743 | 10 | 90 | 5 | 98.547 |  | 1.909
250.0069 | 203 | 96.4005 | 10 | 90 | 5 | 98.5733 |  | 1.8827
250.0069 | 203.5 | 96.3781 | 10 | 90 | 5 | 98.5509 |  | 1.9051
250.0031 | 204 | 96.3698 | 10 | 90 | 5 | 98.5426 |  | 1.9134
250.0027 | 204.5 | 96.3981 | 10 | 90 | 5 | 98.5708 |  | 1.8852
250.0019 | 205 | 96.3364 | 10 | 90 | 5 | 98.5091 |  | 1.9469
250.002 | 205.5 | 96.328 | 10 | 90 | 5 | 98.5007 |  | 1.9553
250.004 | 206 | 96.3139 | 10 | 90 | 5 | 98.4867 |  | 1.9693
250.003 | 206.5 | 96.3288 | 10 | 90 | 5 | 98.5016 |  | 1.9544
250.0021 | 207 | 96.3299 | 10 | 90 | 5 | 98.5026 |  | 1.9534
250.002 | 207.5 | 96.3269 | 10 | 90 | 5 | 98.4997 |  | 1.9563
250.0021 | 208 | 96.3112 | 10 | 90 | 5 | 98.4839 |  | 1.9721
250.0049 | 208.5 | 96.2746 | 10 | 90 | 5 | 98.4473 |  | 2.0087
250.0051 | 209 | 96.248 | 10 | 90 | 5 | 98.4208 |  | 2.0352
250.0061 | 209.5 | 96.2432 | 10 | 90 | 5 | 98.4159 |  | 2.0401
250.0069 | 210 | 96.2442 | 10 | 90 | 5 | 98.4169 |  | 2.0391
250.0039 | 210.5 | 96.2328 | 10 | 90 | 5 | 98.4055 |  | 2.0505
250.005 | 211 | 96.234 | 10 | 90 | 5 | 98.4067 |  | 2.0493
250.0079 | 211.5 | 96.2096 | 10 | 90 | 5 | 98.3824 |  | 2.0736
250.0091 | 212 | 96.2103 | 10 | 90 | 5 | 98.383 |  | 2.073
250.011 | 212.5 | 96.2012 | 10 | 90 | 5 | 98.3739 |  | 2.0821
250.007 | 213 | 96.1631 | 10 | 90 | 5 | 98.3358 |  | 2.1202
250.0052 | 213.5 | 96.1549 | 10 | 90 | 5 | 98.3276 |  | 2.1284
249.9979 | 214 | 96.1373 | 10 | 90 | 5 | 98.31 |  | 2.146
249.9999 | 214.5 | 96.1965 | 10 | 90 | 5 | 98.3692 |  | 2.0868
250.0022 | 215 | 96.1641 | 10 | 90 | 5 | 98.3368 |  | 2.1192
250.0072 | 215.5 | 96.1158 | 10 | 90 | 5 | 98.2886 |  | 2.1674
250.0061 | 216 | 96.1225 | 10 | 90 | 5 | 98.2952 |  | 2.1608
250.0079 | 216.5 | 96.0814 | 10 | 90 | 5 | 98.2542 |  | 2.2018
250.0071 | 217 | 96.1061 | 10 | 90 | 5 | 98.2788 |  | 2.1772
249.998 | 217.5 | 96.0692 | 10 | 90 | 5 | 98.242 |  | 2.214
249.9998 | 218 | 96.1058 | 10 | 90 | 5 | 98.2786 |  | 2.1774
249.9982 | 218.5 | 96.0185 | 10 | 90 | 5 | 98.1913 |  | 2.2647
250.009 | 219 | 96.0523 | 10 | 90 | 5 | 98.2251 |  | 2.2309
250.0062 | 219.5 | 96.0606 | 10 | 90 | 5 | 98.2334 |  | 2.2227
250.008 | 220 | 96.0446 | 10 | 90 | 5 | 98.2173 |  | 2.2387
250.002 | 220.5 | 96.0393 | 10 | 90 | 5 | 98.212 |  | 2.244
250.002 | 221 | 96.0326 | 10 | 90 | 5 | 98.2053 |  | 2.2507
250.0009 | 221.5 | 96.0176 | 10 | 90 | 5 | 98.1903 |  | 2.2657
249.9992 | 222 | 95.9722 | 10 | 90 | 5 | 98.1449 |  | 2.3111
250.005 | 222.5 | 96.0006 | 10 | 90 | 5 | 98.1733 |  | 2.2827
250.0049 | 223 | 95.9547 | 10 | 90 | 5 | 98.1274 |  | 2.3286
250.007 | 223.5 | 95.9512 | 10 | 90 | 5 | 98.1239 |  | 2.3321
250.014 | 224 | 95.9623 | 10 | 90 | 5 | 98.135 |  | 2.321
250.014 | 224.5 | 95.9562 | 10 | 90 | 5 | 98.129 |  | 2.327
250.0018 | 225 | 95.9214 | 10 | 90 | 5 | 98.0941 |  | 2.3619
250.0089 | 225.5 | 95.9523 | 10 | 90 | 5 | 98.125 |  | 2.331
250.0039 | 226 | 95.8996 | 10 | 90 | 5 | 98.0723 |  | 2.3837
250.0018 | 226.5 | 95.9497 | 10 | 90 | 5 | 98.1224 |  | 2.3336
249.9981 | 227 | 95.8707 | 10 | 90 | 5 | 98.0435 |  | 2.4125
250.0041 | 227.5 | 95.8877 | 10 | 90 | 5 | 98.0605 |  | 2.3955
250.004 | 228 | 95.8659 | 10 | 90 | 5 | 98.0386 |  | 2.4174
250.0001 | 228.5 | 95.8361 | 10 | 90 | 5 | 98.0088 |  | 2.4472
250.002 | 229 | 95.8842 | 10 | 90 | 5 | 98.057 |  | 2.399
250.0001 | 229.5 | 95.8015 | 10 | 90 | 5 | 97.9742 |  | 2.4818
250.0042 | 230 | 95.7811 | 10 | 90 | 5 | 97.9538 |  | 2.5022
250.012 | 230.5 | 95.8281 | 10 | 90 | 5 | 98.0008 |  | 2.4552
250.0081 | 231 | 95.8076 | 10 | 90 | 5 | 97.9803 |  | 2.4757
250.003 | 231.5 | 95.8021 | 10 | 90 | 5 | 97.9748 |  | 2.4812
250.0027 | 232 | 95.7636 | 10 | 90 | 5 | 97.9364 |  | 2.5196
250.0052 | 232.5 | 95.7524 | 10 | 90 | 5 | 97.9251 |  | 2.5309
250.0051 | 233 | 95.7714 | 10 | 90 | 5 | 97.9442 |  | 2.5118
250.008 | 233.5 | 95.7057 | 10 | 90 | 5 | 97.8784 |  | 2.5776
250.0059 | 234 | 95.7234 | 10 | 90 | 5 | 97.8962 |  | 2.5598
250.0012 | 234.5 | 95.7693 | 10 | 90 | 5 | 97.942 |  | 2.514
250.001 | 235 | 95.7254 | 10 | 90 | 5 | 97.8981 |  | 2.5579
250.004 | 235.5 | 95.6878 | 10 | 90 | 5 | 97.8605 |  | 2.5955
250.0109 | 236 | 95.6921 | 10 | 90 | 5 | 97.8649 |  | 2.5911
250.0099 | 236.5 | 95.6684 | 10 | 90 | 5 | 97.8411 |  | 2.6149
250.005 | 237 | 95.6476 | 10 | 90 | 5 | 97.8203 |  | 2.6357
250.0033 | 237.5 | 95.6589 | 10 | 90 | 5 | 97.8317 |  | 2.6243
250.0021 | 238 | 95.6492 | 10 | 90 | 5 | 97.8219 |  | 2.6341
250.0012 | 238.5 | 95.6344 | 10 | 90 | 5 | 97.8072 |  | 2.6488
250.005 | 239 | 95.6308 | 10 | 90 | 5 | 97.8035 |  | 2.6525
250.004 | 239.5 | 95.6316 | 10 | 90 | 5 | 97.8043 |  | 2.6517
250.0069 | 240 | 95.619 | 10 | 90 | 5 | 97.7917 |  | 2.6643
250.0099 | 240.5 | 95.5884 | 10 | 90 | 5 | 97.7612 |  | 2.6948
250.0108 | 241 | 95.5797 | 10 | 90 | 5 | 97.7524 |  | 2.7036
250.0042 | 241.5 | 95.5691 | 10 | 90 | 5 | 97.7418 |  | 2.7142
250.002 | 242 | 95.5616 | 10 | 90 | 5 | 97.7343 |  | 2.7217
250.0032 | 242.5 | 95.561 | 10 | 90 | 5 | 97.7338 |  | 2.7222
250.004 | 243 | 95.5344 | 10 | 90 | 5 | 97.7071 |  | 2.7489
250.0051 | 243.5 | 95.5507 | 10 | 90 | 5 | 97.7235 |  | 2.7325
250.0051 | 244 | 95.4876 | 10 | 90 | 5 | 97.6603 |  | 2.7957
250.0079 | 244.5 | 95.52 | 10 | 90 | 5 | 97.6927 |  | 2.7633
250.0082 | 245 | 95.4988 | 10 | 90 | 5 | 97.6715 |  | 2.7845
250.0121 | 245.5 | 95.5134 | 10 | 90 | 5 | 97.6861 |  | 2.7699
250.0042 | 246 | 95.4941 | 10 | 90 | 5 | 97.6668 |  | 2.7892
250.0047 | 246.5 | 95.484 | 10 | 90 | 5 | 97.6567 |  | 2.7993
250.0071 | 247 | 95.4698 | 10 | 90 | 5 | 97.6426 |  | 2.8134
250.0048 | 247.5 | 95.4715 | 10 | 90 | 5 | 97.6443 |  | 2.8117
250.0037 | 248 | 95.481 | 10 | 90 | 5 | 97.6537 |  | 2.8023
250.008 | 248.5 | 95.4257 | 10 | 90 | 5 | 97.5984 |  | 2.8576
250.0061 | 249 | 95.4214 | 10 | 90 | 5 | 97.5941 |  | 2.8619
250.006 | 249.5 | 95.4199 | 10 | 90 | 5 | 97.5926 |  | 2.8634
250.003 | 250 | 95.4222 | 10 | 90 | 5 | 97.5949 |  | 2.8611
250.0029 | 250.5 | 95.383 | 10 | 90 | 5 | 97.5557 |  | 2.9003
250.0017 | 251 | 95.3996 | 10 | 90 | 5 | 97.5724 |  | 2.8836
250.0011 | 251.5 | 95.3787 | 10 | 90 | 5 | 97.5514 |  | 2.9046
250.0011 | 252 | 95.4003 | 10 | 90 | 5 | 97.573 |  | 2.883
250.006 | 252.5 | 95.3575 | 10 | 90 | 5 | 97.5302 |  | 2.9258
250.0021 | 253 | 95.3729 | 10 | 90 | 5 | 97.5456 |  | 2.9104
250.0011 | 253.5 | 95.3816 | 10 | 90 | 5 | 97.5543 |  | 2.9017
250.0063 | 254 | 95.3352 | 10 | 90 | 5 | 97.5079 |  | 2.9481
250.0047 | 254.5 | 95.319 | 10 | 90 | 5 | 97.4918 |  | 2.9642
250.0031 | 255 | 95.2938 | 10 | 90 | 5 | 97.4665 |  | 2.9895
250.01 | 255.5 | 95.3307 | 10 | 90 | 5 | 97.5034 |  | 2.9526
250.011 | 256 | 95.3108 | 10 | 90 | 5 | 97.4836 |  | 2.9724
250.0078 | 256.5 | 95.3033 | 10 | 90 | 5 | 97.4761 |  | 2.98
250.0112 | 257 | 95.3009 | 10 | 90 | 5 | 97.4736 |  | 2.9824
250 | 257.5 | 95.2996 | 10 | 90 | 5 | 97.4723 |  | 2.9837
250.002 | 258 | 95.3213 | 10 | 90 | 5 | 97.494 |  | 2.962
249.9979 | 258.5 | 95.2798 | 10 | 90 | 5 | 97.4525 |  | 3.0035
250.0001 | 259 | 95.3145 | 10 | 90 | 5 | 97.4873 |  | 2.9687
250.0029 | 259.5 | 95.2977 | 10 | 90 | 5 | 97.4705 |  | 2.9855
250.0032 | 260 | 95.2713 | 10 | 90 | 5 | 97.4441 |  | 3.0119
250.0011 | 260.5 | 95.2221 | 10 | 90 | 5 | 97.3948 |  | 3.0612
250.0019 | 261 | 95.2396 | 10 | 90 | 5 | 97.4123 |  | 3.0437
250.0091 | 261.5 | 95.2352 | 10 | 90 | 5 | 97.4079 |  | 3.0481
250.0052 | 262 | 95.2181 | 10 | 90 | 5 | 97.3909 |  | 3.0651
250.0099 | 262.5 | 95.2197 | 10 | 90 | 5 | 97.3924 |  | 3.0636
250.003 | 263 | 95.1921 | 10 | 90 | 5 | 97.3649 |  | 3.0911
249.9972 | 263.5 | 95.1396 | 10 | 90 | 5 | 97.3123 |  | 3.1437
250.0078 | 264 | 95.1663 | 10 | 90 | 5 | 97.339 |  | 3.117
250.0101 | 264.5 | 95.1964 | 10 | 90 | 5 | 97.3691 |  | 3.0869
250.011 | 265 | 95.1678 | 10 | 90 | 5 | 97.3405 |  | 3.1155
250.008 | 265.5 | 95.2053 | 10 | 90 | 5 | 97.378 |  | 3.078
250.007 | 266 | 95.1592 | 10 | 90 | 5 | 97.3319 |  | 3.1241
250.002 | 266.5 | 95.1654 | 10 | 90 | 5 | 97.3381 |  | 3.1179
250.0079 | 267 | 95.1693 | 10 | 90 | 5 | 97.3421 |  | 3.1139
250.0021 | 267.5 | 95.1469 | 10 | 90 | 5 | 97.3196 |  | 3.1364
250.0043 | 268 | 95.1786 | 10 | 90 | 5 | 97.3513 |  | 3.1047
250.0038 | 268.5 | 95.1724 | 10 | 90 | 5 | 97.3452 |  | 3.1108
250.001 | 269 | 95.1499 | 10 | 90 | 5 | 97.3226 |  | 3.1334
250.0021 | 269.5 | 95.1551 | 10 | 90 | 5 | 97.3279 |  | 3.1281
250.001 | 270 | 95.1459 | 10 | 90 | 5 | 97.3186 |  | 3.1374
250.0059 | 270.5 | 95.1245 | 10 | 90 | 5 | 97.2973 |  | 3.1587
250.009 | 271 | 95.1344 | 10 | 90 | 5 | 97.3071 |  | 3.1489
250.0119 | 271.5 | 95.0984 | 10 | 90 | 5 | 97.2712 |  | 3.1848
250.0051 | 272 | 95.1056 | 10 | 90 | 5 | 97.2784 |  | 3.1776
250.003 | 272.5 | 95.0678 | 10 | 90 | 5 | 97.2405 |  | 3.2155
250.007 | 273 | 95.0848 | 10 | 90 | 5 | 97.2575 |  | 3.1985
250.0072 | 273.5 | 95.1083 | 10 | 90 | 5 | 97.281 |  | 3.175
250.0061 | 274 | 95.1056 | 10 | 90 | 5 | 97.2784 |  | 3.1776
250.007 | 274.5 | 95.0051 | 10 | 90 | 5 | 97.1778 |  | 3.2782
250.004 | 275 | 95.0798 | 10 | 90 | 5 | 97.2526 |  | 3.2034
250.0032 | 275.5 | 95.0768 | 10 | 90 | 5 | 97.2495 |  | 3.2065
250.0013 | 276 | 95.034 | 10 | 90 | 5 | 97.2067 |  | 3.2493
250.008 | 276.5 | 95.0691 | 10 | 90 | 5 | 97.2418 |  | 3.2142
250.0072 | 277 | 95.0208 | 10 | 90 | 5 | 97.1936 |  | 3.2624
250.0119 | 277.5 | 95.0273 | 10 | 90 | 5 | 97.2 |  | 3.256
250.0099 | 278 | 95.0049 | 10 | 90 | 5 | 97.1777 |  | 3.2783
250.0099 | 278.5 | 95.0324 | 10 | 90 | 5 | 97.2051 |  | 3.2509
250.0001 | 279 | 95.0286 | 10 | 90 | 5 | 97.2014 |  | 3.2546
250.0071 | 279.5 | 95.009 | 10 | 90 | 5 | 97.1818 |  | 3.2742
250.0112 | 280 | 95 | 10 | 90 | 5 | 97.1727 |  | 3.2833
250.0081 | 280.5 | 94.9883 | 10 | 90 | 5 | 97.161 |  | 3.295
250.0031 | 281 | 94.9615 | 10 | 90 | 5 | 97.1342 |  | 3.3218
250.003 | 281.5 | 94.9307 | 10 | 90 | 5 | 97.1034 |  | 3.3526
250.006 | 282 | 94.9748 | 10 | 90 | 5 | 97.1476 |  | 3.3084
250.008 | 282.5 | 94.9468 | 10 | 90 | 5 | 97.1195 |  | 3.3365
250.012 | 283 | 94.9539 | 10 | 90 | 5 | 97.1266 |  | 3.3294
250.006 | 283.5 | 94.9361 | 10 | 90 | 5 | 97.1089 |  | 3.3471
250.0011 | 284 | 94.9388 | 10 | 90 | 5 | 97.1116 |  | 3.3444
250.0038 | 284.5 | 94.928 | 10 | 90 | 5 | 97.1007 |  | 3.3553
250.0092 | 285 | 94.9295 | 10 | 90 | 5 | 97.1022 |  | 3.3538
250.0038 | 285.5 | 94.9754 | 10 | 90 | 5 | 97.1481 |  | 3.3079
250.0031 | 286 | 94.95 | 10 | 90 | 5 | 97.1227 |  | 3.3333
249.9991 | 286.5 | 94.8922 | 10 | 90 | 5 | 97.0649 |  | 3.3911
250.0088 | 287 | 94.9238 | 10 | 90 | 5 | 97.0966 |  | 3.3594
250.0047 | 287.5 | 94.9316 | 10 | 90 | 5 | 97.1044 |  | 3.3516
250.011 | 288 | 94.888 | 10 | 90 | 5 | 97.0608 |  | 3.3952
250.0079 | 288.5 | 94.9733 | 10 | 90 | 5 | 97.146 |  | 3.31
250.0039 | 289 | 94.869 | 10 | 90 | 5 | 97.0417 |  | 3.4143
250.0009 | 289.5 | 94.8582 | 10 | 90 | 5 | 97.0309 |  | 3.4251
250.0038 | 290 | 94.9141 | 10 | 90 | 5 | 97.0868 |  | 3.3692
250.004 | 290.5 | 94.889 | 10 | 90 | 5 | 97.0617 |  | 3.3943
250.0011 | 291 | 94.8785 | 10 | 90 | 5 | 97.0512 |  | 3.4048
250.0111 | 291.5 | 94.8691 | 10 | 90 | 5 | 97.0419 |  | 3.4141
250.0049 | 292 | 94.8461 | 10 | 90 | 5 | 97.0188 |  | 3.4372
250.0058 | 292.5 | 94.8526 | 10 | 90 | 5 | 97.0253 |  | 3.4307
250.0109 | 293 | 94.8251 | 10 | 90 | 5 | 96.9978 |  | 3.4582
250.0027 | 293.5 | 94.8699 | 10 | 90 | 5 | 97.0426 |  | 3.4134
250.0001 | 294 | 94.8309 | 10 | 90 | 5 | 97.0036 |  | 3.4524
250.002 | 294.5 | 94.8173 | 10 | 90 | 5 | 96.99 |  | 3.466
250.0002 | 295 | 94.8659 | 10 | 90 | 5 | 97.0386 |  | 3.4174
250.0042 | 295.5 | 94.8041 | 10 | 90 | 5 | 96.9769 |  | 3.4791
250.0021 | 296 | 94.8104 | 10 | 90 | 5 | 96.9832 |  | 3.4728
250.0039 | 296.5 | 94.8006 | 10 | 90 | 5 | 96.9734 |  | 3.4826
250.005 | 297 | 94.8032 | 10 | 90 | 5 | 96.976 |  | 3.48
250.0059 | 297.5 | 94.7725 | 10 | 90 | 5 | 96.9452 |  | 3.5108
250.0051 | 298 | 94.818 | 10 | 90 | 5 | 96.9908 |  | 3.4652
249.9999 | 298.5 | 94.7919 | 10 | 90 | 5 | 96.9646 |  | 3.4914
249.9991 | 299 | 94.7891 | 10 | 90 | 5 | 96.9618 |  | 3.4942
249.9972 | 299.5 | 94.747 | 10 | 90 | 5 | 96.9197 |  | 3.5363
250.0013 | 300 | 94.7651 | 10 | 90 | 5 | 96.9378 |  | 3.5182
250.0072 | 300.5 | 94.7596 | 10 | 90 | 5 | 96.9323 |  | 3.5237
250.006 | 301 | 94.7643 | 10 | 90 | 5 | 96.937 |  | 3.519
250.011 | 301.5 | 94.7597 | 10 | 90 | 5 | 96.9324 |  | 3.5236
250.0068 | 302 | 94.7513 | 10 | 90 | 5 | 96.924 |  | 3.532
250.0101 | 302.5 | 94.786 | 10 | 90 | 5 | 96.9587 |  | 3.4973
250.0049 | 303 | 94.7854 | 10 | 90 | 5 | 96.9581 |  | 3.4979
249.999 | 303.5 | 94.7582 | 10 | 90 | 5 | 96.9309 |  | 3.5251
250.0019 | 304 | 94.7491 | 10 | 90 | 5 | 96.9219 |  | 3.5341
249.9988 | 304.5 | 94.744 | 10 | 90 | 5 | 96.9167 |  | 3.5393
250.0039 | 305 | 94.7915 | 10 | 90 | 5 | 96.9643 |  | 3.4917
249.999 | 305.5 | 94.7151 | 10 | 90 | 5 | 96.8879 |  | 3.5681
250.0032 | 306 | 94.7311 | 10 | 90 | 5 | 96.9038 |  | 3.5522
250.0007 | 306.5 | 94.6972 | 10 | 90 | 5 | 96.8699 |  | 3.5861
250.004 | 307 | 94.7245 | 10 | 90 | 5 | 96.8973 |  | 3.5587
250.0039 | 307.5 | 94.7222 | 10 | 90 | 5 | 96.8949 |  | 3.5611
250.0028 | 308 | 94.7662 | 10 | 90 | 5 | 96.9389 |  | 3.5171
250.0028 | 308.5 | 94.6715 | 10 | 90 | 5 | 96.8442 |  | 3.6118
250.0058 | 309 | 94.7122 | 10 | 90 | 5 | 96.885 |  | 3.571
250.0023 | 309.5 | 94.7002 | 10 | 90 | 5 | 96.8729 |  | 3.5831
250.001 | 310 | 94.7099 | 10 | 90 | 5 | 96.8826 |  | 3.5734
250.0001 | 310.5 | 94.7012 | 10 | 90 | 5 | 96.8739 |  | 3.5821
250.0021 | 311 | 94.671 | 10 | 90 | 5 | 96.8438 |  | 3.6122
250.0011 | 311.5 | 94.6751 | 10 | 90 | 5 | 96.8479 |  | 3.6081
250.0029 | 312 | 94.6692 | 10 | 90 | 5 | 96.842 |  | 3.614
250.0072 | 312.5 | 94.6788 | 10 | 90 | 5 | 96.8516 |  | 3.6044
250.0058 | 313 | 94.7007 | 10 | 90 | 5 | 96.8734 |  | 3.5826
250.0059 | 313.5 | 94.6641 | 10 | 90 | 5 | 96.8368 |  | 3.6192
250.0062 | 314 | 94.7234 | 10 | 90 | 5 | 96.8961 |  | 3.5599
250.0079 | 314.5 | 94.6747 | 10 | 90 | 5 | 96.8474 |  | 3.6086
250.0048 | 315 | 94.6944 | 10 | 90 | 5 | 96.8672 |  | 3.5888
250.0031 | 315.5 | 94.6641 | 10 | 90 | 5 | 96.8368 |  | 3.6192
250.008 | 316 | 94.6736 | 10 | 90 | 5 | 96.8464 |  | 3.6096
250.003 | 316.5 | 94.6618 | 10 | 90 | 5 | 96.8346 |  | 3.6214
250.0028 | 317 | 94.6382 | 10 | 90 | 5 | 96.8109 |  | 3.6451
250.003 | 317.5 | 94.6706 | 10 | 90 | 5 | 96.8434 |  | 3.6126
249.9981 | 318 | 94.6338 | 10 | 90 | 5 | 96.8065 |  | 3.6495
250.001 | 318.5 | 94.6591 | 10 | 90 | 5 | 96.8319 |  | 3.6241
250.0068 | 319 | 94.6453 | 10 | 90 | 5 | 96.8181 |  | 3.6379
250.009 | 319.5 | 94.6663 | 10 | 90 | 5 | 96.8391 |  | 3.6169
250.0069 | 320 | 94.6325 | 10 | 90 | 5 | 96.8052 |  | 3.6508
250.0091 | 320.5 | 94.6468 | 10 | 90 | 5 | 96.8195 |  | 3.6365
250.0011 | 321 | 94.6038 | 10 | 90 | 5 | 96.7766 |  | 3.6794
250.0032 | 321.5 | 94.6536 | 10 | 90 | 5 | 96.8263 |  | 3.6297
249.9991 | 322 | 94.6335 | 10 | 90 | 5 | 96.8062 |  | 3.6498
250.0037 | 322.5 | 94.6183 | 10 | 90 | 5 | 96.791 |  | 3.665
250.0069 | 323 | 94.6502 | 10 | 90 | 5 | 96.8229 |  | 3.6331
250.0061 | 323.5 | 94.635 | 10 | 90 | 5 | 96.8078 |  | 3.6482
250.0021 | 324 | 94.5962 | 10 | 90 | 5 | 96.769 |  | 3.687
250.0019 | 324.5 | 94.6324 | 10 | 90 | 5 | 96.8051 |  | 3.6509
250.0011 | 325 | 94.592 | 10 | 90 | 5 | 96.7647 |  | 3.6913
250.0031 | 325.5 | 94.6343 | 10 | 90 | 5 | 96.8071 |  | 3.6489
249.9978 | 326 | 94.5914 | 10 | 90 | 5 | 96.7642 |  | 3.6918
250.0032 | 326.5 | 94.6153 | 10 | 90 | 5 | 96.788 |  | 3.668
250.0109 | 327 | 94.6244 | 10 | 90 | 5 | 96.7972 |  | 3.6588
250.0141 | 327.5 | 94.628 | 10 | 90 | 5 | 96.8007 |  | 3.6553
250.0109 | 328 | 94.6214 | 10 | 90 | 5 | 96.7941 |  | 3.6619
250.006 | 328.5 | 94.5944 | 10 | 90 | 5 | 96.7671 |  | 3.6889
250.0022 | 329 | 94.5545 | 10 | 90 | 5 | 96.7272 |  | 3.7288
250.0049 | 329.5 | 94.5807 | 10 | 90 | 5 | 96.7534 |  | 3.7026
250.004 | 330 | 94.5768 | 10 | 90 | 5 | 96.7495 |  | 3.7065
250.002 | 330.5 | 94.5634 | 10 | 90 | 5 | 96.7361 |  | 3.7199
250.0082 | 331 | 94.5886 | 10 | 90 | 5 | 96.7613 |  | 3.6947
250.0048 | 331.5 | 94.6 | 10 | 90 | 5 | 96.7727 | -0.67639 | 3.6833