## Sheet
#EXPORTTYPE: | DATA ALL
#FILE: | BRF500.ngb-dt6
#FORMAT: | NETZSCH5
#FTYPE: | UNICODE
#IDENTITY: | BRF5001
#MTYPE: | TG
#INSTRUMENT: | NETZSCH TG 209F3
#PROJECT: | 113397
#DATE/TIME: | 13-12-2025 23:44:04 (UTC+1)
#CORR. FILE: | Correction for method ISOTHERMAL 250C, 5% O2
#TEMPCAL: | TCALZERO.TCX
#LABORATORY: | 53
#OPERATOR: | cornelius
#REMARK: | Initial mass: 4,907
#SAMPLE: | BRF5001
#SAMPLE MASS /mg: | 4.9071
#MATERIAL: | biochar
#TYPE OF CRUCIBLE: | Al2O3 85 µl, open
#SAMPLE CRUCIBLE MASS /mg: | 138.3958
#REFERENCE CRUCIBLE MASS /mg:
#M.RANGE /mg: | 2000
#CORR. CODE: | 20
#RANGE: | 45°C....250°C/0.0....20.0K/min
#SEGMENT: | S1-5/5
#SEG. 1: | 45°C/20.0(K/min)/105°C
#SEG. 2: | 105°C/00:30/105°C
#SEG. 3: | 105°C/5.0(K/min)/250°C
#SEG. 4: | 250°C/00:30/250°C
#SEG. 5: | 250°C/04:00/250°C
##Temp./°C | Time/min | Mass/% | Gas Flow(purge2)/(ml/min) | Gas Flow(protective)/(ml/min) | Segment | Corrected mass
41.616 | 0.5 | 99.9837 | 0 | 100 | 1
45.116 | 1 | 99.9715 | 0 | 100 | 1
50.031 | 1.5 | 99.9144 | 0 | 100 | 1
55.951 | 2 | 99.892 | 0 | 100 | 1
62.573 | 2.5 | 99.8553 | 0 | 100 | 1
69.6624 | 3 | 99.7633 | 0 | 100 | 2
75.8576 | 3.5 | 99.6693 | 0 | 100 | 2
79.8232 | 4 | 99.5859 | 0 | 100 | 2
82.4391 | 4.5 | 99.4778 | 0 | 100 | 2
84.1976 | 5 | 99.4408 | 0 | 100 | 2
85.4015 | 5.5 | 99.3937 | 0 | 100 | 2
86.2245 | 6 | 99.3384 | 0 | 100 | 2
86.7973 | 6.5 | 99.3098 | 0 | 100 | 2
87.1954 | 7 | 99.2898 | 0 | 100 | 2
87.4657 | 7.5 | 99.2102 | 0 | 100 | 2
87.6685 | 8 | 99.2109 | 0 | 100 | 2
87.8076 | 8.5 | 99.2054 | 0 | 100 | 2
87.9094 | 9 | 99.2237 | 0 | 100 | 2
87.9796 | 9.5 | 99.2026 | 0 | 100 | 2
88.0338 | 10 | 99.1839 | 0 | 100 | 2
88.0626 | 10.5 | 99.1517 | 0 | 100 | 2
88.0831 | 11 | 99.1689 | 0 | 100 | 2
88.099 | 11.5 | 99.1616 | 0 | 100 | 2
88.0976 | 12 | 99.1623 | 0 | 100 | 2
88.0975 | 12.5 | 99.1784 | 0 | 100 | 2
88.1018 | 13 | 99.1567 | 0 | 100 | 2
88.103 | 13.5 | 99.1726 | 0 | 100 | 2
88.1013 | 14 | 99.155 | 0 | 100 | 2
88.1054 | 14.5 | 99.1747 | 0 | 100 | 2
88.1046 | 15 | 99.1484 | 0 | 100 | 2
88.1093 | 15.5 | 99.1484 | 0 | 100 | 2
88.117 | 16 | 99.144 | 0 | 100 | 2
88.1117 | 16.5 | 99.1645 | 0 | 100 | 2
88.1075 | 17 | 99.1624 | 0 | 100 | 2
88.1028 | 17.5 | 99.1214 | 0 | 100 | 2
88.0971 | 18 | 99.1522 | 0 | 100 | 2
88.1001 | 18.5 | 99.1181 | 0 | 100 | 2
88.1043 | 19 | 99.149 | 0 | 100 | 2
88.1113 | 19.5 | 99.1459 | 0 | 100 | 2
88.1143 | 20 | 99.0973 | 0 | 100 | 2
88.114 | 20.5 | 99.0883 | 0 | 100 | 2
88.1128 | 21 | 99.1032 | 0 | 100 | 2
88.1095 | 21.5 | 99.0957 | 0 | 100 | 2
88.1055 | 22 | 99.073 | 0 | 100 | 2
88.105 | 22.5 | 99.1036 | 0 | 100 | 2
88.1011 | 23 | 99.0849 | 0 | 100 | 2
88.1022 | 23.5 | 99.064 | 0 | 100 | 2
88.1075 | 24 | 99.0899 | 0 | 100 | 2
88.1133 | 24.5 | 99.0696 | 0 | 100 | 2
88.1172 | 25 | 99.0455 | 0 | 100 | 2
88.1157 | 25.5 | 99.0866 | 0 | 100 | 2
88.1138 | 26 | 99.0312 | 0 | 100 | 2
88.1038 | 26.5 | 99.0275 | 0 | 100 | 2
88.1077 | 27 | 99.0446 | 0 | 100 | 2
88.103 | 27.5 | 99.0274 | 0 | 100 | 2
88.1072 | 28 | 99.0065 | 0 | 100 | 2
88.1155 | 28.5 | 99.0365 | 0 | 100 | 2
88.1174 | 29 | 99.0159 | 0 | 100 | 2
88.1153 | 29.5 | 99.0156 | 0 | 100 | 2
88.118 | 30 | 99.0177 | 0 | 100 | 2
88.1188 | 30.5 | 99.0279 | 0 | 100 | 2
88.1185 | 31 | 99.0057 | 0 | 100 | 2
88.1136 | 31.5 | 98.9817 | 0 | 100 | 2
88.111 | 32 | 98.9956 | 0 | 100 | 2
88.1151 | 32.5 | 98.9782 | 0 | 100 | 2
88.1205 | 33 | 98.9828 | 0 | 100 | 3
89.5102 | 33.5 | 99.0078 | 0 | 100 | 3
93.3325 | 34 | 98.9757 | 0 | 100 | 3
98.1427 | 34.5 | 98.9679 | 0 | 100 | 3
103.2798 | 35 | 98.9509 | 0 | 100 | 3
108.3701 | 35.5 | 98.9356 | 0 | 100 | 3
113.1244 | 36 | 98.8936 | 0 | 100 | 3
117.4244 | 36.5 | 98.8979 | 0 | 100 | 3
121.3127 | 37 | 98.8204 | 0 | 100 | 3
124.8445 | 37.5 | 98.7748 | 0 | 100 | 3
128.0356 | 38 | 98.7124 | 0 | 100 | 3
130.9745 | 38.5 | 98.6663 | 0 | 100 | 3
133.7386 | 39 | 98.5682 | 0 | 100 | 3
136.4117 | 39.5 | 98.5516 | 0 | 100 | 3
138.9842 | 40 | 98.5 | 0 | 100 | 3
141.4885 | 40.5 | 98.484 | 0 | 100 | 3
144.0017 | 41 | 98.4527 | 0 | 100 | 3
146.5068 | 41.5 | 98.4094 | 0 | 100 | 3
148.9635 | 42 | 98.3656 | 0 | 100 | 3
151.4741 | 42.5 | 98.3276 | 0 | 100 | 3
153.9892 | 43 | 98.3183 | 0 | 100 | 3
156.4707 | 43.5 | 98.2828 | 0 | 100 | 3
158.9972 | 44 | 98.2466 | 0 | 100 | 3
161.5078 | 44.5 | 98.2251 | 0 | 100 | 3
164.0161 | 45 | 98.1645 | 0 | 100 | 3
166.5251 | 45.5 | 98.1701 | 0 | 100 | 3
169.0219 | 46 | 98.145 | 0 | 100 | 3
171.5228 | 46.5 | 98.0904 | 0 | 100 | 3
174.018 | 47 | 98.0903 | 0 | 100 | 3
176.5039 | 47.5 | 97.9931 | 0 | 100 | 3
179.0177 | 48 | 98.0397 | 0 | 100 | 3
181.525 | 48.5 | 98.0238 | 0 | 100 | 3
184.0322 | 49 | 97.9742 | 0 | 100 | 3
186.536 | 49.5 | 97.9542 | 0 | 100 | 3
189.0399 | 50 | 97.9291 | 0 | 100 | 3
191.5424 | 50.5 | 97.9193 | 0 | 100 | 3
194.0395 | 51 | 97.8553 | 0 | 100 | 3
196.5438 | 51.5 | 97.8627 | 0 | 100 | 3
199.0478 | 52 | 97.7969 | 0 | 100 | 3
201.552 | 52.5 | 97.7883 | 0 | 100 | 3
204.0482 | 53 | 97.7353 | 0 | 100 | 3
206.5473 | 53.5 | 97.768 | 0 | 100 | 3
209.0524 | 54 | 97.7075 | 0 | 100 | 3
211.5487 | 54.5 | 97.6569 | 0 | 100 | 3
214.0571 | 55 | 97.6614 | 0 | 100 | 3
216.5592 | 55.5 | 97.6594 | 0 | 100 | 3
219.07 | 56 | 97.5984 | 0 | 100 | 3
221.5732 | 56.5 | 97.5648 | 0 | 100 | 3
224.0742 | 57 | 97.5006 | 0 | 100 | 3
226.5749 | 57.5 | 97.5082 | 0 | 100 | 3
229.0735 | 58 | 97.5 | 0 | 100 | 3
231.5722 | 58.5 | 97.4511 | 0 | 100 | 3
234.0736 | 59 | 97.4275 | 0 | 100 | 3
236.5847 | 59.5 | 97.3916 | 0 | 100 | 3
239.0959 | 60 | 97.3887 | 0 | 100 | 3
241.6008 | 60.5 | 97.3634 | 0 | 100 | 3
244.1063 | 61 | 97.3431 | 0 | 100 | 3
246.6142 | 61.5 | 97.2982 | 0 | 100 | 3
249.1091 | 62 | 97.3035 | 0 | 100 | 4
250.8408 | 62.5 | 97.2275 | 0 | 100 | 4
251.3397 | 63 | 97.209 | 0 | 100 | 4
251.3011 | 63.5 | 97.1592 | 0 | 100 | 4
251.0636 | 64 | 97.1774 | 0 | 100 | 4
250.7817 | 64.5 | 97.1419 | 0 | 100 | 4
250.5289 | 65 | 97.0818 | 0 | 100 | 4
250.314 | 65.5 | 97.1043 | 1.2622e-304 | 100 | 4
250.1534 | 66 | 97.0428 | 6.6164e-299 | 100 | 4
250.0435 | 66.5 | 97.0628 | 3.4681e-293 | 100 | 4
249.9697 | 67 | 97.0508 | 1.8179e-287 | 100 | 4
249.9168 | 67.5 | 97.0354 | 9.529e-282 | 100 | 4
249.8969 | 68 | 97.0424 | 4.9948e-276 | 100 | 4
249.8789 | 68.5 | 97.0462 | 2.6182e-270 | 100 | 4
249.8772 | 69 | 97.0056 | 1.3724e-264 | 100 | 4
249.874 | 69.5 | 97.0099 | 7.1936e-259 | 100 | 4
249.8761 | 70 | 96.9643 | 3.7707e-253 | 100 | 4
249.8918 | 70.5 | 96.9741 | 1.9765e-247 | 100 | 4
249.906 | 71 | 96.9616 | 1.036e-241 | 100 | 4
249.9071 | 71.5 | 96.984 | 5.4306e-236 | 100 | 4
249.9202 | 72 | 96.9911 | 2.8466e-230 | 100 | 4
249.929 | 72.5 | 96.9518 | 1.4921e-224 | 100 | 4
249.933 | 73 | 96.9705 | 7.8212e-219 | 100 | 4
249.936 | 73.5 | 96.9625 | 4.0997e-213 | 100 | 4
249.937 | 74 | 96.9429 | 2.149e-207 | 100 | 4
249.945 | 74.5 | 96.9393 | 1.1264e-201 | 100 | 4
249.9509 | 75 | 96.9383 | 5.9044e-196 | 100 | 4
249.9552 | 75.5 | 96.9668 | 3.0949e-190 | 100 | 4
249.9642 | 76 | 96.9382 | 1.6223e-184 | 100 | 4
249.963 | 76.5 | 96.8854 | 8.5036e-179 | 100 | 4
249.966 | 77 | 96.9564 | 4.4574e-173 | 100 | 4
249.964 | 77.5 | 96.8925 | 2.3364e-167 | 100 | 4
249.9792 | 78 | 96.9306 | 1.2247e-161 | 100 | 4
249.981 | 78.5 | 96.8994 | 6.4196e-156 | 100 | 4
249.9862 | 79 | 96.9277 | 3.365e-150 | 100 | 4
249.9799 | 79.5 | 96.9066 | 1.7638e-144 | 100 | 4
249.993 | 80 | 96.8957 | 9.2455e-139 | 100 | 4
249.9899 | 80.5 | 96.8806 | 4.8463e-133 | 100 | 4
249.988 | 81 | 96.9034 | 2.5403e-127 | 100 | 4
249.989 | 81.5 | 96.8881 | 1.3316e-121 | 100 | 4
249.9811 | 82 | 96.8812 | 6.9797e-116 | 100 | 4
249.9862 | 82.5 | 96.8221 | 3.6586e-110 | 100 | 4
249.9851 | 83 | 96.8594 | 1.9177e-104 | 100 | 4
249.994 | 83.5 | 96.8495 | 1.0052e-98 | 100 | 4
249.9971 | 84 | 96.8781 | 5.2691e-93 | 100 | 4
249.9921 | 84.5 | 96.8247 | 2.7619e-87 | 100 | 4
249.9921 | 85 | 96.8068 | 1.4477e-81 | 100 | 4
250.002 | 85.5 | 96.8864 | 7.5886e-76 | 100 | 4
250.006 | 86 | 96.8585 | 3.9778e-70 | 100 | 4
250.004 | 86.5 | 96.8113 | 2.085e-64 | 100 | 4
249.9991 | 87 | 96.8052 | 1.0929e-58 | 100 | 4
249.995 | 87.5 | 96.808 | 5.7288e-53 | 100 | 4
249.9942 | 88 | 96.7862 | 3.0029e-47 | 100 | 4
250.008 | 88.5 | 96.845 | 1.574e-41 | 100 | 4
250.0029 | 89 | 96.8357 | 8.2507e-36 | 100 | 4
250.0039 | 89.5 | 96.8298 | 4.3248e-30 | 100 | 4
249.997 | 90 | 96.7917 | 2.267e-24 | 100 | 4
249.996 | 90.5 | 96.7806 | 1.1883e-18 | 100 | 4
250.0071 | 91 | 96.8225 | 6.2286e-13 | 100 | 4
250.0041 | 91.5 | 96.7733 | 3.2649e-07 | 100 | 4
250.0042 | 92 | 96.7531 | 0.17176 | 99.8282 | 5 | 100
250.0517 | 92.5 | 96.8098 | 5 | 95 | 5 | 100.0567
250.1624 | 93 | 96.8286 | 5 | 95 | 5 | 100.0755
250.1888 | 93.5 | 96.9131 | 5 | 95 | 5 | 100.16
250.1608 | 94 | 96.9797 | 5 | 95 | 5 | 100.2266
250.1117 | 94.5 | 97.0037 | 5 | 95 | 5 | 100.2506
250.0637 | 95 | 97.0429 | 5 | 95 | 5 | 100.2898
250.0308 | 95.5 | 97.0381 | 5 | 95 | 5 | 100.285
250.0009 | 96 | 97.0509 | 5 | 95 | 5 | 100.2978
249.993 | 96.5 | 97.052 | 5 | 95 | 5 | 100.2988
249.9771 | 97 | 97.031 | 5 | 95 | 5 | 100.2778
249.978 | 97.5 | 97.0656 | 5 | 95 | 5 | 100.3125
249.972 | 98 | 97.0297 | 5 | 95 | 5 | 100.2765
249.97 | 98.5 | 97.0475 | 5 | 95 | 5 | 100.2944
249.9759 | 99 | 97.0751 | 5 | 95 | 5 | 100.322
249.9768 | 99.5 | 97.0348 | 5 | 95 | 5 | 100.2817
249.983 | 100 | 97.0214 | 5 | 95 | 5 | 100.2683
249.9802 | 100.5 | 97.0279 | 5 | 95 | 5 | 100.2748
249.9919 | 101 | 97.0504 | 5 | 95 | 5 | 100.2973
249.9931 | 101.5 | 97.0251 | 5 | 95 | 5 | 100.272
249.9931 | 102 | 97.0463 | 5 | 95 | 5 | 100.2932
249.991 | 102.5 | 96.9865 | 5 | 95 | 5 | 100.2334
249.997 | 103 | 96.9717 | 5 | 95 | 5 | 100.2186
249.991 | 103.5 | 97.0075 | 5 | 95 | 5 | 100.2544
249.9881 | 104 | 96.9396 | 5 | 95 | 5 | 100.1864
249.9931 | 104.5 | 96.9593 | 5 | 95 | 5 | 100.2062
249.9919 | 105 | 96.963 | 5 | 95 | 5 | 100.2099
249.9931 | 105.5 | 96.9667 | 5 | 95 | 5 | 100.2136
250.006 | 106 | 96.9637 | 5 | 95 | 5 | 100.2106
250.0031 | 106.5 | 96.9774 | 5 | 95 | 5 | 100.2243
250.0011 | 107 | 96.9444 | 5 | 95 | 5 | 100.1913
250.0041 | 107.5 | 96.9052 | 5 | 95 | 5 | 100.152
250.0091 | 108 | 96.9469 | 5 | 95 | 5 | 100.1938
250.0009 | 108.5 | 96.936 | 5 | 95 | 5 | 100.1829
249.9949 | 109 | 96.9055 | 5 | 95 | 5 | 100.1523
249.9981 | 109.5 | 96.8551 | 5 | 95 | 5 | 100.102
249.9929 | 110 | 96.8819 | 5 | 95 | 5 | 100.1288
250.001 | 110.5 | 96.9053 | 5 | 95 | 5 | 100.1522
250.0012 | 111 | 96.8795 | 5 | 95 | 5 | 100.1264
249.9991 | 111.5 | 96.7958 | 5 | 95 | 5 | 100.0427
250.007 | 112 | 96.8251 | 5 | 95 | 5 | 100.072
250.0069 | 112.5 | 96.8108 | 5 | 95 | 5 | 100.0576
250.0051 | 113 | 96.8552 | 5 | 95 | 5 | 100.1021
249.994 | 113.5 | 96.7815 | 5 | 95 | 5 | 100.0284
249.997 | 114 | 96.8192 | 5 | 95 | 5 | 100.0661
250.0049 | 114.5 | 96.7723 | 5 | 95 | 5 | 100.0192
249.999 | 115 | 96.8023 | 5 | 95 | 5 | 100.0492
250.002 | 115.5 | 96.7903 | 5 | 95 | 5 | 100.0371
250.002 | 116 | 96.758 | 5 | 95 | 5 | 100.0049
250.0049 | 116.5 | 96.7148 | 5 | 95 | 5 | 99.9617
250.001 | 117 | 96.7108 | 5 | 95 | 5 | 99.9576
250.002 | 117.5 | 96.7213 | 5 | 95 | 5 | 99.9682
250.004 | 118 | 96.6767 | 5 | 95 | 5 | 99.9236
250.01 | 118.5 | 96.7029 | 5 | 95 | 5 | 99.9498
250.0031 | 119 | 96.6902 | 5 | 95 | 5 | 99.9371
250.0009 | 119.5 | 96.6986 | 5 | 95 | 5 | 99.9455
250.001 | 120 | 96.7635 | 5 | 95 | 5 | 100.0103
250.0031 | 120.5 | 96.6493 | 5 | 95 | 5 | 99.8961
250.0061 | 121 | 96.6898 | 5 | 95 | 5 | 99.9367
250.0001 | 121.5 | 96.6356 | 5 | 95 | 5 | 99.8825
250.0041 | 122 | 96.6406 | 5 | 95 | 5 | 99.8875
250.0039 | 122.5 | 96.6318 | 5 | 95 | 5 | 99.8787
249.999 | 123 | 96.5847 | 5 | 95 | 5 | 99.8316
249.997 | 123.5 | 96.5625 | 5 | 95 | 5 | 99.8094
250 | 124 | 96.6022 | 5 | 95 | 5 | 99.8491
250.0069 | 124.5 | 96.5578 | 5 | 95 | 5 | 99.8047
250.0021 | 125 | 96.5396 | 5 | 95 | 5 | 99.7864
250.004 | 125.5 | 96.5378 | 5 | 95 | 5 | 99.7847
250.0029 | 126 | 96.5221 | 5 | 95 | 5 | 99.769
250.0039 | 126.5 | 96.4892 | 5 | 95 | 5 | 99.7361
250.0041 | 127 | 96.5177 | 5 | 95 | 5 | 99.7645
250.0028 | 127.5 | 96.4746 | 5 | 95 | 5 | 99.7215
250.0062 | 128 | 96.5064 | 5 | 95 | 5 | 99.7533
250.0069 | 128.5 | 96.4784 | 5 | 95 | 5 | 99.7253
250.001 | 129 | 96.4781 | 5 | 95 | 5 | 99.725
250.004 | 129.5 | 96.458 | 5 | 95 | 5 | 99.7049
250.009 | 130 | 96.4625 | 5 | 95 | 5 | 99.7094
250.0061 | 130.5 | 96.4604 | 5 | 95 | 5 | 99.7073
250.0019 | 131 | 96.444 | 5 | 95 | 5 | 99.6909
250.0022 | 131.5 | 96.4076 | 5 | 95 | 5 | 99.6544
250.006 | 132 | 96.4228 | 5 | 95 | 5 | 99.6697
250.006 | 132.5 | 96.4442 | 5 | 95 | 5 | 99.6911
250.005 | 133 | 96.4261 | 5 | 95 | 5 | 99.6729
250.006 | 133.5 | 96.4226 | 5 | 95 | 5 | 99.6694
250.008 | 134 | 96.3795 | 5 | 95 | 5 | 99.6264
250.005 | 134.5 | 96.3706 | 5 | 95 | 5 | 99.6175
250.008 | 135 | 96.3781 | 5 | 95 | 5 | 99.6249
250.0051 | 135.5 | 96.3477 | 5 | 95 | 5 | 99.5946
250.0058 | 136 | 96.3483 | 5 | 95 | 5 | 99.5952
250 | 136.5 | 96.3688 | 5 | 95 | 5 | 99.6157
250.0091 | 137 | 96.3256 | 5 | 95 | 5 | 99.5725
250.008 | 137.5 | 96.3144 | 5 | 95 | 5 | 99.5612
250.009 | 138 | 96.3273 | 5 | 95 | 5 | 99.5742
250 | 138.5 | 96.2546 | 5 | 95 | 5 | 99.5015
249.9971 | 139 | 96.2579 | 5 | 95 | 5 | 99.5048
250.0081 | 139.5 | 96.2914 | 5 | 95 | 5 | 99.5382
250.0059 | 140 | 96.2754 | 5 | 95 | 5 | 99.5222
249.998 | 140.5 | 96.2605 | 5 | 95 | 5 | 99.5074
249.997 | 141 | 96.2328 | 5 | 95 | 5 | 99.4797
250.0011 | 141.5 | 96.2522 | 5 | 95 | 5 | 99.499
250.0019 | 142 | 96.2327 | 5 | 95 | 5 | 99.4796
250.0069 | 142.5 | 96.2247 | 5 | 95 | 5 | 99.4716
250.0029 | 143 | 96.2201 | 5 | 95 | 5 | 99.467
250.0052 | 143.5 | 96.2066 | 5 | 95 | 5 | 99.4535
250.008 | 144 | 96.2017 | 5 | 95 | 5 | 99.4485
250.0129 | 144.5 | 96.2146 | 5 | 95 | 5 | 99.4615
250.0039 | 145 | 96.1532 | 5 | 95 | 5 | 99.4001
250.0081 | 145.5 | 96.1924 | 5 | 95 | 5 | 99.4393
250.013 | 146 | 96.1805 | 5 | 95 | 5 | 99.4274
250.0051 | 146.5 | 96.104 | 5 | 95 | 5 | 99.3509
249.998 | 147 | 96.1409 | 5 | 95 | 5 | 99.3878
250.0041 | 147.5 | 96.1625 | 5 | 95 | 5 | 99.4093
249.999 | 148 | 96.1748 | 5 | 95 | 5 | 99.4217
250.002 | 148.5 | 96.1061 | 5 | 95 | 5 | 99.353
250.008 | 149 | 96.1145 | 5 | 95 | 5 | 99.3614
250.0059 | 149.5 | 96.1112 | 5 | 95 | 5 | 99.3581
250.0052 | 150 | 96.0637 | 5 | 95 | 5 | 99.3106
250.0079 | 150.5 | 96.0519 | 5 | 95 | 5 | 99.2987
250.003 | 151 | 96.0289 | 5 | 95 | 5 | 99.2758
250.002 | 151.5 | 96.058 | 5 | 95 | 5 | 99.3049
250.0011 | 152 | 96.0291 | 5 | 95 | 5 | 99.276
250.007 | 152.5 | 96.0691 | 5 | 95 | 5 | 99.316
250.0051 | 153 | 96.0324 | 5 | 95 | 5 | 99.2793
250.005 | 153.5 | 96.0164 | 5 | 95 | 5 | 99.2633
250.0049 | 154 | 95.9859 | 5 | 95 | 5 | 99.2328
250.005 | 154.5 | 95.9853 | 5 | 95 | 5 | 99.2322
250.0078 | 155 | 95.9987 | 5 | 95 | 5 | 99.2455
250.0049 | 155.5 | 95.966 | 5 | 95 | 5 | 99.2128
250.003 | 156 | 95.9656 | 5 | 95 | 5 | 99.2125
250.005 | 156.5 | 95.9323 | 5 | 95 | 5 | 99.1792
250.0051 | 157 | 95.9803 | 5 | 95 | 5 | 99.2272
250.001 | 157.5 | 95.9219 | 5 | 95 | 5 | 99.1688
250.0111 | 158 | 95.9248 | 5 | 95 | 5 | 99.1716
250.0131 | 158.5 | 95.9511 | 5 | 95 | 5 | 99.198
250.0119 | 159 | 95.911 | 5 | 95 | 5 | 99.1579
250.007 | 159.5 | 95.9323 | 5 | 95 | 5 | 99.1792
250.007 | 160 | 95.8989 | 5 | 95 | 5 | 99.1458
250.0029 | 160.5 | 95.8836 | 5 | 95 | 5 | 99.1305
250.0029 | 161 | 95.8912 | 5 | 95 | 5 | 99.1381
249.9968 | 161.5 | 95.8726 | 5 | 95 | 5 | 99.1195
249.9963 | 162 | 95.8071 | 5 | 95 | 5 | 99.054
250.0041 | 162.5 | 95.8806 | 5 | 95 | 5 | 99.1275
250.0051 | 163 | 95.8342 | 5 | 95 | 5 | 99.0811
250.009 | 163.5 | 95.8338 | 5 | 95 | 5 | 99.0807
250.005 | 164 | 95.8441 | 5 | 95 | 5 | 99.091
250.01 | 164.5 | 95.8179 | 5 | 95 | 5 | 99.0648
250.006 | 165 | 95.8056 | 5 | 95 | 5 | 99.0525
250.0041 | 165.5 | 95.7585 | 5 | 95 | 5 | 99.0054
250.0101 | 166 | 95.7964 | 5 | 95 | 5 | 99.0433
249.9999 | 166.5 | 95.7634 | 5 | 95 | 5 | 99.0103
249.999 | 167 | 95.7714 | 5 | 95 | 5 | 99.0183
249.9991 | 167.5 | 95.7443 | 5 | 95 | 5 | 98.9912
250.005 | 168 | 95.7567 | 5 | 95 | 5 | 99.0036
250.006 | 168.5 | 95.745 | 5 | 95 | 5 | 98.9919
250.001 | 169 | 95.7397 | 5 | 95 | 5 | 98.9866
250.0081 | 169.5 | 95.708 | 5 | 95 | 5 | 98.9549
250.003 | 170 | 95.6924 | 5 | 95 | 5 | 98.9393
250.007 | 170.5 | 95.71 | 5 | 95 | 5 | 98.9569
250.0061 | 171 | 95.6831 | 5 | 95 | 5 | 98.93
250.0071 | 171.5 | 95.6787 | 5 | 95 | 5 | 98.9255
250.006 | 172 | 95.6656 | 5 | 95 | 5 | 98.9125
250.002 | 172.5 | 95.6699 | 5 | 95 | 5 | 98.9168
250.003 | 173 | 95.662 | 5 | 95 | 5 | 98.9088
250.014 | 173.5 | 95.6436 | 5 | 95 | 5 | 98.8905
250.0041 | 174 | 95.6216 | 5 | 95 | 5 | 98.8685
250.0071 | 174.5 | 95.6417 | 5 | 95 | 5 | 98.8886
250.01 | 175 | 95.6962 | 5 | 95 | 5 | 98.9431
250.0079 | 175.5 | 95.6352 | 5 | 95 | 5 | 98.8821
250.0021 | 176 | 95.5792 | 5 | 95 | 5 | 98.8261
250 | 176.5 | 95.5823 | 5 | 95 | 5 | 98.8292
250.004 | 177 | 95.5849 | 5 | 95 | 5 | 98.8318
250.0061 | 177.5 | 95.571 | 5 | 95 | 5 | 98.8179
249.9971 | 178 | 95.5481 | 5 | 95 | 5 | 98.7949
250.002 | 178.5 | 95.5804 | 5 | 95 | 5 | 98.8273
250.011 | 179 | 95.5429 | 5 | 95 | 5 | 98.7897
250.006 | 179.5 | 95.5101 | 5 | 95 | 5 | 98.757
250.003 | 180 | 95.5258 | 5 | 95 | 5 | 98.7727
250.0072 | 180.5 | 95.5096 | 5 | 95 | 5 | 98.7565
250.0032 | 181 | 95.5002 | 5 | 95 | 5 | 98.7471
250.006 | 181.5 | 95.4678 | 5 | 95 | 5 | 98.7147
250.0111 | 182 | 95.4796 | 5 | 95 | 5 | 98.7265
250.0009 | 182.5 | 95.4317 | 5 | 95 | 5 | 98.6786
250.0059 | 183 | 95.4728 | 5 | 95 | 5 | 98.7197
250.0073 | 183.5 | 95.4641 | 5 | 95 | 5 | 98.711
250.01 | 184 | 95.4338 | 5 | 95 | 5 | 98.6807
250.002 | 184.5 | 95.4236 | 5 | 95 | 5 | 98.6705
250.0079 | 185 | 95.4608 | 5 | 95 | 5 | 98.7076
250.0009 | 185.5 | 95.4376 | 5 | 95 | 5 | 98.6845
250.0068 | 186 | 95.4599 | 5 | 95 | 5 | 98.7067
250.0048 | 186.5 | 95.3688 | 5 | 95 | 5 | 98.6157
250.007 | 187 | 95.3984 | 5 | 95 | 5 | 98.6453
250.01 | 187.5 | 95.4119 | 5 | 95 | 5 | 98.6588
250.007 | 188 | 95.4218 | 5 | 95 | 5 | 98.6686
250.006 | 188.5 | 95.382 | 5 | 95 | 5 | 98.6289
250.0099 | 189 | 95.3889 | 5 | 95 | 5 | 98.6358
249.9989 | 189.5 | 95.3772 | 5 | 95 | 5 | 98.6241
250.0031 | 190 | 95.3409 | 5 | 95 | 5 | 98.5878
249.999 | 190.5 | 95.3474 | 5 | 95 | 5 | 98.5943
250.0032 | 191 | 95.3264 | 5 | 95 | 5 | 98.5733
250.0051 | 191.5 | 95.2888 | 5 | 95 | 5 | 98.5357
250.0059 | 192 | 95.3508 | 5 | 95 | 5 | 98.5977
250.0091 | 192.5 | 95.3177 | 5 | 95 | 5 | 98.5646
250.0081 | 193 | 95.3238 | 5 | 95 | 5 | 98.5707
250.007 | 193.5 | 95.2649 | 5 | 95 | 5 | 98.5118
250.0069 | 194 | 95.2936 | 5 | 95 | 5 | 98.5404
250.0029 | 194.5 | 95.2556 | 5 | 95 | 5 | 98.5025
250.002 | 195 | 95.2563 | 5 | 95 | 5 | 98.5032
250.0021 | 195.5 | 95.2565 | 5 | 95 | 5 | 98.5034
250.0012 | 196 | 95.1706 | 5 | 95 | 5 | 98.4175
249.9968 | 196.5 | 95.2165 | 5 | 95 | 5 | 98.4634
250.003 | 197 | 95.202 | 5 | 95 | 5 | 98.4489
250.004 | 197.5 | 95.249 | 5 | 95 | 5 | 98.4959
250.009 | 198 | 95.1865 | 5 | 95 | 5 | 98.4334
250.0089 | 198.5 | 95.1816 | 5 | 95 | 5 | 98.4284
250.0151 | 199 | 95.1551 | 5 | 95 | 5 | 98.402
250.009 | 199.5 | 95.1611 | 5 | 95 | 5 | 98.408
250.011 | 200 | 95.2059 | 5 | 95 | 5 | 98.4528
250.007 | 200.5 | 95.1494 | 5 | 95 | 5 | 98.3963
250.0031 | 201 | 95.1564 | 5 | 95 | 5 | 98.4033
250.003 | 201.5 | 95.1568 | 5 | 95 | 5 | 98.4037
250.0038 | 202 | 95.1186 | 5 | 95 | 5 | 98.3654
250.0031 | 202.5 | 95.1217 | 5 | 95 | 5 | 98.3686
250.0091 | 203 | 95.1184 | 5 | 95 | 5 | 98.3653
250.004 | 203.5 | 95.1018 | 5 | 95 | 5 | 98.3486
250.0019 | 204 | 95.1055 | 5 | 95 | 5 | 98.3524
250.0049 | 204.5 | 95.1255 | 5 | 95 | 5 | 98.3723
250.004 | 205 | 95.0649 | 5 | 95 | 5 | 98.3118
250.0051 | 205.5 | 95.0685 | 5 | 95 | 5 | 98.3154
250.01 | 206 | 95.0672 | 5 | 95 | 5 | 98.3141
250.0091 | 206.5 | 95.078 | 5 | 95 | 5 | 98.3249
250.01 | 207 | 95.0503 | 5 | 95 | 5 | 98.2971
250.0109 | 207.5 | 95.0441 | 5 | 95 | 5 | 98.291
250.0069 | 208 | 95.0273 | 5 | 95 | 5 | 98.2741
250.0068 | 208.5 | 95.0225 | 5 | 95 | 5 | 98.2694
250.0091 | 209 | 94.9971 | 5 | 95 | 5 | 98.2439
250.005 | 209.5 | 95.0101 | 5 | 95 | 5 | 98.257
250.001 | 210 | 94.9489 | 5 | 95 | 5 | 98.1958
250.003 | 210.5 | 94.9908 | 5 | 95 | 5 | 98.2377
250.0038 | 211 | 94.9721 | 5 | 95 | 5 | 98.219
250.0031 | 211.5 | 95.0018 | 5 | 95 | 5 | 98.2487
250.006 | 212 | 94.9541 | 5 | 95 | 5 | 98.201
250.0031 | 212.5 | 94.9474 | 5 | 95 | 5 | 98.1943
250.0021 | 213 | 94.9245 | 5 | 95 | 5 | 98.1714
250.001 | 213.5 | 94.8939 | 5 | 95 | 5 | 98.1408
250.0091 | 214 | 94.8937 | 5 | 95 | 5 | 98.1406
250.0089 | 214.5 | 94.9201 | 5 | 95 | 5 | 98.167
250.0081 | 215 | 94.9028 | 5 | 95 | 5 | 98.1497
250.0109 | 215.5 | 94.909 | 5 | 95 | 5 | 98.1559
250.008 | 216 | 94.9149 | 5 | 95 | 5 | 98.1618
250.0071 | 216.5 | 94.8968 | 5 | 95 | 5 | 98.1437
249.9998 | 217 | 94.8918 | 5 | 95 | 5 | 98.1387
250.004 | 217.5 | 94.8543 | 5 | 95 | 5 | 98.1012
250.0071 | 218 | 94.8666 | 5 | 95 | 5 | 98.1135
250.0069 | 218.5 | 94.869 | 5 | 95 | 5 | 98.1158
250.0051 | 219 | 94.8697 | 5 | 95 | 5 | 98.1166
250.0031 | 219.5 | 94.8301 | 5 | 95 | 5 | 98.0769
250.002 | 220 | 94.8361 | 5 | 95 | 5 | 98.083
249.9989 | 220.5 | 94.805 | 5 | 95 | 5 | 98.0519
250.0098 | 221 | 94.801 | 5 | 95 | 5 | 98.0479
250.008 | 221.5 | 94.825 | 5 | 95 | 5 | 98.0719
250.0061 | 222 | 94.7585 | 5 | 95 | 5 | 98.0054
250.013 | 222.5 | 94.8285 | 5 | 95 | 5 | 98.0753
250.0111 | 223 | 94.7752 | 5 | 95 | 5 | 98.0221
250.004 | 223.5 | 94.7399 | 5 | 95 | 5 | 97.9868
249.996 | 224 | 94.7747 | 5 | 95 | 5 | 98.0216
249.999 | 224.5 | 94.7499 | 5 | 95 | 5 | 97.9968
250.006 | 225 | 94.7315 | 5 | 95 | 5 | 97.9784
250.0058 | 225.5 | 94.715 | 5 | 95 | 5 | 97.9618
250.0109 | 226 | 94.742 | 5 | 95 | 5 | 97.9889
250.0029 | 226.5 | 94.6557 | 5 | 95 | 5 | 97.9026
250.005 | 227 | 94.6829 | 5 | 95 | 5 | 97.9297
249.9989 | 227.5 | 94.7075 | 5 | 95 | 5 | 97.9543
249.9991 | 228 | 94.6581 | 5 | 95 | 5 | 97.905
250.0031 | 228.5 | 94.6304 | 5 | 95 | 5 | 97.8772
250.008 | 229 | 94.6589 | 5 | 95 | 5 | 97.9058
250.006 | 229.5 | 94.6429 | 5 | 95 | 5 | 97.8898
250.003 | 230 | 94.6575 | 5 | 95 | 5 | 97.9044
250.0059 | 230.5 | 94.6424 | 5 | 95 | 5 | 97.8893
250.008 | 231 | 94.6174 | 5 | 95 | 5 | 97.8643
250.0072 | 231.5 | 94.6026 | 5 | 95 | 5 | 97.8494
250.0118 | 232 | 94.6298 | 5 | 95 | 5 | 97.8767
250.008 | 232.5 | 94.6275 | 5 | 95 | 5 | 97.8744
250.004 | 233 | 94.606 | 5 | 95 | 5 | 97.8529
250.0061 | 233.5 | 94.6126 | 5 | 95 | 5 | 97.8595
250.0079 | 234 | 94.5682 | 5 | 95 | 5 | 97.8151
250.0062 | 234.5 | 94.5629 | 5 | 95 | 5 | 97.8098
249.9999 | 235 | 94.5773 | 5 | 95 | 5 | 97.8241
250.01 | 235.5 | 94.559 | 5 | 95 | 5 | 97.8059
250.0059 | 236 | 94.5427 | 5 | 95 | 5 | 97.7896
250.006 | 236.5 | 94.5475 | 5 | 95 | 5 | 97.7944
250.011 | 237 | 94.5512 | 5 | 95 | 5 | 97.7981
250.0031 | 237.5 | 94.5323 | 5 | 95 | 5 | 97.7792
249.9981 | 238 | 94.5128 | 5 | 95 | 5 | 97.7597
249.9949 | 238.5 | 94.5209 | 5 | 95 | 5 | 97.7677
250.0071 | 239 | 94.5275 | 5 | 95 | 5 | 97.7744
250.0081 | 239.5 | 94.4796 | 5 | 95 | 5 | 97.7265
250.007 | 240 | 94.4831 | 5 | 95 | 5 | 97.7299
250.0109 | 240.5 | 94.4782 | 5 | 95 | 5 | 97.725
250.0119 | 241 | 94.4903 | 5 | 95 | 5 | 97.7371
250.008 | 241.5 | 94.4607 | 5 | 95 | 5 | 97.7076
250.0099 | 242 | 94.4626 | 5 | 95 | 5 | 97.7095
250.0119 | 242.5 | 94.4415 | 5 | 95 | 5 | 97.6884
250.0029 | 243 | 94.4454 | 5 | 95 | 5 | 97.6923
250.004 | 243.5 | 94.4572 | 5 | 95 | 5 | 97.7041
250.0069 | 244 | 94.446 | 5 | 95 | 5 | 97.6929
250.0078 | 244.5 | 94.4362 | 5 | 95 | 5 | 97.6831
250.0111 | 245 | 94.437 | 5 | 95 | 5 | 97.6839
250.0038 | 245.5 | 94.3779 | 5 | 95 | 5 | 97.6248
250.0021 | 246 | 94.4344 | 5 | 95 | 5 | 97.6813
250.0019 | 246.5 | 94.3852 | 5 | 95 | 5 | 97.6321
249.995 | 247 | 94.3272 | 5 | 95 | 5 | 97.574
249.9971 | 247.5 | 94.369 | 5 | 95 | 5 | 97.6159
249.9969 | 248 | 94.3524 | 5 | 95 | 5 | 97.5992
250.003 | 248.5 | 94.3396 | 5 | 95 | 5 | 97.5865
250.0029 | 249 | 94.3639 | 5 | 95 | 5 | 97.6108
250.008 | 249.5 | 94.3776 | 5 | 95 | 5 | 97.6245
250.0141 | 250 | 94.3347 | 5 | 95 | 5 | 97.5816
250.0081 | 250.5 | 94.3029 | 5 | 95 | 5 | 97.5498
250.004 | 251 | 94.2922 | 5 | 95 | 5 | 97.5391
250.01 | 251.5 | 94.2437 | 5 | 95 | 5 | 97.4905
250.007 | 252 | 94.2887 | 5 | 95 | 5 | 97.5356
250.0051 | 252.5 | 94.2721 | 5 | 95 | 5 | 97.519
250.0032 | 253 | 94.2758 | 5 | 95 | 5 | 97.5226
250.0051 | 253.5 | 94.2577 | 5 | 95 | 5 | 97.5046
249.9998 | 254 | 94.2508 | 5 | 95 | 5 | 97.4977
250.0051 | 254.5 | 94.2434 | 5 | 95 | 5 | 97.4903
250.008 | 255 | 94.2434 | 5 | 95 | 5 | 97.4903
250.0057 | 255.5 | 94.2281 | 5 | 95 | 5 | 97.475
250.0038 | 256 | 94.252 | 5 | 95 | 5 | 97.4989
250.0011 | 256.5 | 94.2138 | 5 | 95 | 5 | 97.4607
250 | 257 | 94.1721 | 5 | 95 | 5 | 97.419
250.0029 | 257.5 | 94.1832 | 5 | 95 | 5 | 97.4301
250.0001 | 258 | 94.1442 | 5 | 95 | 5 | 97.3911
250.005 | 258.5 | 94.156 | 5 | 95 | 5 | 97.4029
250.0058 | 259 | 94.1508 | 5 | 95 | 5 | 97.3977
250.002 | 259.5 | 94.1351 | 5 | 95 | 5 | 97.382
250.0101 | 260 | 94.1544 | 5 | 95 | 5 | 97.4013
250.0121 | 260.5 | 94.0944 | 5 | 95 | 5 | 97.3413
250.0129 | 261 | 94.1133 | 5 | 95 | 5 | 97.3602
250.0101 | 261.5 | 94.1085 | 5 | 95 | 5 | 97.3554
250.0069 | 262 | 94.1141 | 5 | 95 | 5 | 97.361
250.0131 | 262.5 | 94.1012 | 5 | 95 | 5 | 97.3481
250.009 | 263 | 94.076 | 5 | 95 | 5 | 97.3228
250 | 263.5 | 94.0875 | 5 | 95 | 5 | 97.3344
250.0029 | 264 | 94.0954 | 5 | 95 | 5 | 97.3423
250.006 | 264.5 | 94.1091 | 5 | 95 | 5 | 97.356
250.0151 | 265 | 94.0197 | 5 | 95 | 5 | 97.2665
250.0112 | 265.5 | 94.0427 | 5 | 95 | 5 | 97.2896
250.011 | 266 | 94.0527 | 5 | 95 | 5 | 97.2996
250.0079 | 266.5 | 94.0229 | 5 | 95 | 5 | 97.2698
250.008 | 267 | 94.0404 | 5 | 95 | 5 | 97.2873
250.0149 | 267.5 | 94.029 | 5 | 95 | 5 | 97.2759
250.0072 | 268 | 93.9759 | 5 | 95 | 5 | 97.2228
250.0039 | 268.5 | 94.0031 | 5 | 95 | 5 | 97.25
250 | 269 | 93.9927 | 5 | 95 | 5 | 97.2396
250.0019 | 269.5 | 94.0155 | 5 | 95 | 5 | 97.2624
250.0059 | 270 | 94.0016 | 5 | 95 | 5 | 97.2485
250.0081 | 270.5 | 93.989 | 5 | 95 | 5 | 97.2359
250.013 | 271 | 93.9437 | 5 | 95 | 5 | 97.1905
250.01 | 271.5 | 93.9333 | 5 | 95 | 5 | 97.1802
250.009 | 272 | 93.9688 | 5 | 95 | 5 | 97.2157
250.0138 | 272.5 | 93.996 | 5 | 95 | 5 | 97.2429
250.014 | 273 | 93.9613 | 5 | 95 | 5 | 97.2082
250.01 | 273.5 | 93.9249 | 5 | 95 | 5 | 97.1718
250.009 | 274 | 93.9375 | 5 | 95 | 5 | 97.1844
250.0061 | 274.5 | 93.9219 | 5 | 95 | 5 | 97.1688
250.0079 | 275 | 93.952 | 5 | 95 | 5 | 97.1989
250.0051 | 275.5 | 93.9149 | 5 | 95 | 5 | 97.1618
250.004 | 276 | 93.9108 | 5 | 95 | 5 | 97.1577
250.002 | 276.5 | 93.9376 | 5 | 95 | 5 | 97.1845
250.0039 | 277 | 93.9133 | 5 | 95 | 5 | 97.1601
250.0039 | 277.5 | 93.8879 | 5 | 95 | 5 | 97.1348
250.001 | 278 | 93.8918 | 5 | 95 | 5 | 97.1387
250.0051 | 278.5 | 93.8712 | 5 | 95 | 5 | 97.1181
250.0119 | 279 | 93.8572 | 5 | 95 | 5 | 97.1041
250.008 | 279.5 | 93.8182 | 5 | 95 | 5 | 97.0651
250.008 | 280 | 93.8544 | 5 | 95 | 5 | 97.1013
249.997 | 280.5 | 93.8551 | 5 | 95 | 5 | 97.1019
250.0028 | 281 | 93.8217 | 5 | 95 | 5 | 97.0686
249.996 | 281.5 | 93.8477 | 5 | 95 | 5 | 97.0946
250.0041 | 282 | 93.8143 | 5 | 95 | 5 | 97.0612
250.003 | 282.5 | 93.8292 | 5 | 95 | 5 | 97.0761
250.0091 | 283 | 93.7902 | 5 | 95 | 5 | 97.0371
250.0151 | 283.5 | 93.8028 | 5 | 95 | 5 | 97.0497
250.008 | 284 | 93.8003 | 5 | 95 | 5 | 97.0472
250.0009 | 284.5 | 93.8097 | 5 | 95 | 5 | 97.0565
250.0009 | 285 | 93.772 | 5 | 95 | 5 | 97.0189
250.0008 | 285.5 | 93.7707 | 5 | 95 | 5 | 97.0176
250.001 | 286 | 93.7847 | 5 | 95 | 5 | 97.0316
250.005 | 286.5 | 93.7373 | 5 | 95 | 5 | 96.9842
250.0048 | 287 | 93.7276 | 5 | 95 | 5 | 96.9745
250.0089 | 287.5 | 93.7045 | 5 | 95 | 5 | 96.9514
249.9972 | 288 | 93.6315 | 5 | 95 | 5 | 96.8783
249.9983 | 288.5 | 93.6847 | 5 | 95 | 5 | 96.9316
250.009 | 289 | 93.7137 | 5 | 95 | 5 | 96.9606
250.012 | 289.5 | 93.691 | 5 | 95 | 5 | 96.9378
250.0069 | 290 | 93.6559 | 5 | 95 | 5 | 96.9028
250.0021 | 290.5 | 93.6678 | 5 | 95 | 5 | 96.9147
250.0019 | 291 | 93.6099 | 5 | 95 | 5 | 96.8568
250.0031 | 291.5 | 93.6207 | 5 | 95 | 5 | 96.8676
250.0059 | 292 | 93.6441 | 5 | 95 | 5 | 96.8909
249.9999 | 292.5 | 93.5701 | 5 | 95 | 5 | 96.817
250.0061 | 293 | 93.5839 | 5 | 95 | 5 | 96.8308
250.0111 | 293.5 | 93.6144 | 5 | 95 | 5 | 96.8612
250.0101 | 294 | 93.5832 | 5 | 95 | 5 | 96.8301
250.0091 | 294.5 | 93.5763 | 5 | 95 | 5 | 96.8231
250.0099 | 295 | 93.5722 | 5 | 95 | 5 | 96.8191
250.006 | 295.5 | 93.5428 | 5 | 95 | 5 | 96.7897
250.001 | 296 | 93.522 | 5 | 95 | 5 | 96.7689
250.0079 | 296.5 | 93.5306 | 5 | 95 | 5 | 96.7775
250.0007 | 297 | 93.5272 | 5 | 95 | 5 | 96.7741
249.9989 | 297.5 | 93.5138 | 5 | 95 | 5 | 96.7607
250.0041 | 298 | 93.505 | 5 | 95 | 5 | 96.7519
250.0049 | 298.5 | 93.5122 | 5 | 95 | 5 | 96.7591
250.009 | 299 | 93.5277 | 5 | 95 | 5 | 96.7746
250.002 | 299.5 | 93.4575 | 5 | 95 | 5 | 96.7044
250.0071 | 300 | 93.4684 | 5 | 95 | 5 | 96.7153
250.0099 | 300.5 | 93.4603 | 5 | 95 | 5 | 96.7071
250.005 | 301 | 93.4668 | 5 | 95 | 5 | 96.7137
250.003 | 301.5 | 93.4134 | 5 | 95 | 5 | 96.6602
250.001 | 302 | 93.4427 | 5 | 95 | 5 | 96.6896
250.0021 | 302.5 | 93.4055 | 5 | 95 | 5 | 96.6524
250.002 | 303 | 93.3979 | 5 | 95 | 5 | 96.6447
249.998 | 303.5 | 93.3852 | 5 | 95 | 5 | 96.6321
249.9972 | 304 | 93.4258 | 5 | 95 | 5 | 96.6727
250.001 | 304.5 | 93.3932 | 5 | 95 | 5 | 96.6401
249.9981 | 305 | 93.3108 | 5 | 95 | 5 | 96.5576
250.0041 | 305.5 | 93.3588 | 5 | 95 | 5 | 96.6057
250 | 306 | 93.3309 | 5 | 95 | 5 | 96.5778
250.0131 | 306.5 | 93.3793 | 5 | 95 | 5 | 96.6262
250.0081 | 307 | 93.3215 | 5 | 95 | 5 | 96.5684
250.0119 | 307.5 | 93.3185 | 5 | 95 | 5 | 96.5654
250.005 | 308 | 93.2588 | 5 | 95 | 5 | 96.5057
249.9999 | 308.5 | 93.3039 | 5 | 95 | 5 | 96.5507
250.006 | 309 | 93.2749 | 5 | 95 | 5 | 96.5218
250.0071 | 309.5 | 93.2985 | 5 | 95 | 5 | 96.5454
249.999 | 310 | 93.2308 | 5 | 95 | 5 | 96.4777
250.0048 | 310.5 | 93.2684 | 5 | 95 | 5 | 96.5153
250.0112 | 311 | 93.2517 | 5 | 95 | 5 | 96.4986
250.0029 | 311.5 | 93.2438 | 5 | 95 | 5 | 96.4907
250.0039 | 312 | 93.2398 | 5 | 95 | 5 | 96.4867
250.001 | 312.5 | 93.1924 | 5 | 95 | 5 | 96.4393
250.008 | 313 | 93.1962 | 5 | 95 | 5 | 96.4431
250.0041 | 313.5 | 93.2156 | 5 | 95 | 5 | 96.4625
250.0049 | 314 | 93.196 | 5 | 95 | 5 | 96.4429
250.005 | 314.5 | 93.195 | 5 | 95 | 5 | 96.4419
250.001 | 315 | 93.1552 | 5 | 95 | 5 | 96.4021
249.9971 | 315.5 | 93.1352 | 5 | 95 | 5 | 96.3821
250.002 | 316 | 93.1903 | 5 | 95 | 5 | 96.4372
250.006 | 316.5 | 93.1754 | 5 | 95 | 5 | 96.4223
250.0021 | 317 | 93.1421 | 5 | 95 | 5 | 96.389
250.0019 | 317.5 | 93.1545 | 5 | 95 | 5 | 96.4014
250.0091 | 318 | 93.1184 | 5 | 95 | 5 | 96.3653
250.0099 | 318.5 | 93.1036 | 5 | 95 | 5 | 96.3505
250.0071 | 319 | 93.082 | 5 | 95 | 5 | 96.3289
250.009 | 319.5 | 93.1246 | 5 | 95 | 5 | 96.3715
249.999 | 320 | 93.0626 | 5 | 95 | 5 | 96.3095
250.0001 | 320.5 | 93.1271 | 5 | 95 | 5 | 96.374
250.0061 | 321 | 93.0774 | 5 | 95 | 5 | 96.3242
250.013 | 321.5 | 93.0627 | 5 | 95 | 5 | 96.3096
250.0139 | 322 | 93.0303 | 5 | 95 | 5 | 96.2772
250.0108 | 322.5 | 93.0464 | 5 | 95 | 5 | 96.2933
250.0071 | 323 | 93.0505 | 5 | 95 | 5 | 96.2973
250.0019 | 323.5 | 93.0225 | 5 | 95 | 5 | 96.2694
250.001 | 324 | 93.0189 | 5 | 95 | 5 | 96.2658
249.9969 | 324.5 | 92.9835 | 5 | 95 | 5 | 96.2304
249.999 | 325 | 93.0326 | 5 | 95 | 5 | 96.2794
250.004 | 325.5 | 92.978 | 5 | 95 | 5 | 96.2249
250.0039 | 326 | 92.9588 | 5 | 95 | 5 | 96.2057
249.9959 | 326.5 | 92.9443 | 5 | 95 | 5 | 96.1912
249.9959 | 327 | 92.9366 | 5 | 95 | 5 | 96.1835
250.003 | 327.5 | 92.9723 | 5 | 95 | 5 | 96.2192
250.0109 | 328 | 92.941 | 5 | 95 | 5 | 96.1878
250.0101 | 328.5 | 92.9186 | 5 | 95 | 5 | 96.1655
250.0037 | 329 | 92.9404 | 5 | 95 | 5 | 96.1873
250.0041 | 329.5 | 92.9222 | 5 | 95 | 5 | 96.169
249.9999 | 330 | 92.8756 | 5 | 95 | 5 | 96.1225
250.0081 | 330.5 | 92.9017 | 5 | 95 | 5 | 96.1486
250.0131 | 331 | 92.8768 | 5 | 95 | 5 | 96.1237
250.0099 | 331.5 | 92.8494 | 5 | 95 | 5 | 96.0963